重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2022〕057号

重庆中法水务投资有限公司：

你单位报送的悦来水厂三期110kV专用变电站工程（仙桃变~悦来水厂变110kV线路工程）（项目代码：2016-500112-46-02-015977）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，原则同意招商局重庆交通科研设计院有限公司（社会信用代码：915000004504058739）编制的该项目环境影响报告表的结论，从环境保护角度，该项目建设可行。

一、项目建设内容和规模

项目位于重庆市两江新区悦来街道、渝北区双龙湖街道，建设内容为：新建仙桃110kV变电站—悦来水厂110kV变电站1回110kV电缆线路（简称110kV仙水线），电缆线路全长4.458km。其中新建电缆通道长2.00km（仙桃110kV变电站—欣悦路与金山大道交汇口原预留电缆工作井处）；利旧电缆通道长2.458km（悦来220kV变电站—悦来水厂110kV变电站）。

项目总投资300万元，其中环保投资3万元。

二、项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表提出的生态环境保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。线路全线采用电缆形式，并适当增加电缆埋深，确保线路沿途环境保护目标的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

（二）强化噪声污染防治。线路敏感点噪声符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的相应功能区要求。

（三）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

（四）施工期应采取有效措施，防止生态破坏、扬尘污染、噪声扰民和废水、固体废物对土壤造成污染。

（五）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。若该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和重庆市生态环境局两江新区分局、渝北区生态环境局的环保日常监管。按照属地负责的原则，重庆市生态环境局两江新区分局、渝北区生态环境局作为建设项目事中事后监管的主要责任部门。你单位应在收到本批准书后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送重庆市生态环境局两江新区分局、渝北区生态环境局。

重庆市生态环境局

2022年10月26日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市辐射环境监督管理站，

市生态环境工程评估中心，市生态环境局两江新区分局，渝北区

生态环境局，招商局重庆交通科研设计院有限公司。