重庆市生态环境局

重庆市生态环境局

关于白涛钛白粉场平电力线路迁改工程（110kV热老线、110kV油老线）环境影响

报告表质量抽查处理意见的通知

重庆百海环保科技有限公司，卢远刚、李鸿：

为落实生态环境部《关于加强环境影响报告书（表）编制质量监管工作的通知》（环办环评函〔2020〕181号）、《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）等文件要求，2023年下半年，我局对2023年4月至2023年9月全市网审平台审批的核与辐射类建设项目环评文件质量开展了常态化集中抽查，现将发现的问题和处理决定通知如下。

- 经对拟处理单位及个人提出的申辩理由进行复核，对有关油老线拆除内容描述错误的申辩理由予以采纳，其余问题申辩理由不符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》的规定，故不予采纳。最终确认此次抽查的白涛钛白粉场平电力线路迁改工程（110kV热老线、110kV油老线）环境影响报告表存在建设项目概况描述不全或者错误、环境影响预测与评价方法或者结果错误的问题。

二、根据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）、《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》（生态环境部公告2019年第38号）相关规定，决定对白涛钛白粉场平电力线路迁改工程（110kV热老线、110kV油老线）的环评文件编制单位以及编制人员予以通报，并分别予以失信记分5分处理，相关情况记入诚信档案。查明的事实、作出处理决定的理由及依据详见附件。

相关单位和人员对处理意见有异议的，可在收到本文件之日起60日内向重庆市人民政府申请行政复议，也可在收到本文件之日起6个月内依法向重庆市渝北区人民法院提起行政诉讼。

联系人：蒋  雷；联系电话：023—88754135。

附件：白涛钛白粉场平电力线路迁改工程（110kV热老线、

110kV油老线）环境影响报告表质量抽查处理意见

重庆市生态环境局

2024年1月26日

（此件公开发布）

附件

白涛钛白粉场平电力线路迁改工程（110kV热老线、110kV油老线）

环境影响报告表质量抽查处理意见

| 项目名称 | 类型 | 区县 | 审批文号 | 建设单位 | 编制单位 | 编制人员 | 主要质量问题 | 处理决定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白涛钛白粉场平电力线路迁改工程（110kV热老线、110kV油老线） | 报告表 | 涪陵区 | 渝（涪）环准〔2023〕50号 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 重庆百海环保科技有限公司 | 卢远刚BH002224 李鸿BH004413 | 建设项目概况描述不全或者错误。不符合《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24 -2020）“5.1 项目概况”的要求。（1）项目迁改线路起止点P7项目概况介绍与P12总平面布置、附图2的建设规模描述不完全一致。 （2）报告P11表2-3的杆塔列表塔型与附图5中热老线、油老线的塔型不完全对应。 2.环境影响预测与评价方法或者结果错误。根据项目附图5线路平断面定位图（施工图），两线路单回段线路预测各自选取的杆塔不属于该线路的杆塔，且线路电磁场影响空间达标分析中，达标距离错误。不符合《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“8.1 电磁环境影响预测与评价”的要求。 | 依据《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》（生态环境部令第9号）第二十六条第一款第三项、第九项和第三十一条第一款、第三十二条第九项；《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》（生态环境部公告2019年第38号）第七条对环评编制单位和编制人员分别失信记分5分。 |

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市生态环境工程评估中心，

涪陵区生态环境局，重庆涪陵聚龙电力有限公司。