2022年重庆市突发环境事件统计表

（一季度）

| 发生原因 | 事件内容摘要 | 事件级别 | 污染类型 | 关键字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产安全事故（1件） | 2022年1月17日21时25分、21时28分，市生态环境局分别接到市委值班室、市政府总值班室关于垫江县一脱硫厂废油泄漏通报后，随即调度垫江县生态环境局到现场调查处置，并指派工作组赶赴现场指导。 经查，事故原因为垫江县脱硫厂矿物油罐阀门损坏，造成约280kg凝析油泄漏，并对下游打渔溪水质造成影响。肇事企业组织开展了先期处置，对雨水井实施封堵并回收油水混合物。经排查，事故点下游打渔溪无饮用水水源地和其它水环境敏感目标。 市区两级环境应急人员在现场开展了5个方面的工作：一是督促肇事企业排查泄漏点，切断污染外排通道；二是清理雨水沟残留物，防止泄漏的油水混合物继续进入打渔溪；三是布设14个监测断面对打渔溪开展应急监测，及时分析掌握污染情况；四是在打渔溪受污染河段布设8道围油栏，分段拦截吸附清理油污；五是调度市级和长寿环境应急分中心救援物资增援，并向下游长寿区生态环境局预警，及时排查境内污染情况。 经监测，该事件造成泄漏点下游打鱼溪约12km河段石油类浓度不同程度超标（最大超标倍数7.48倍）。经处置，受污染河段水质于1月19日8时许恢复。该事件造成直接经济损失6.17万元，定性为一般突发环境事件，垫江县生态环境局正依法对肇事企业进行行政处罚。 | 一般 | 水污染 | / |