附件二：

重庆市“12369”环保举报热线

2016年7月群众举报热点案件情况表

| 区县 | 序号 | 涉及企业 | 存在问题 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江北区 | 1 | 寸滩黑石子垃圾填埋场 | 废气污染 | 经查，异味来源于重庆市环卫控股（集团）有限公司黑石子餐厨垃圾处理厂和黑石子垃圾填埋场。黑石子垃圾填埋场经市政府批准于2015年12月重新启用，现填埋场生活垃圾现分两类两处分别进行填埋，一类为生活垃圾点，一类为果蔬垃圾填埋点，在填埋过程中采用了超声波喷雾除臭系统、4台背袱式喷雾除臭机、2台大型拉管机、60米风炮机、100米车载式风炮机分别除臭。由于气温不断升高，垃圾腐化加速，对填埋的技术要求起来越高。目前，填埋场已制定新的管控方案，每天下午5点以后禁止新垃圾运输车进入，对未填埋的洒熟石灰，用防雨彩条布临时遮盖。2008年，经市政府批准，重庆市主城区餐厨垃圾处置工程在江北区黑石子动工建设，处理主城区餐厨垃圾。2011年，环卫集团根据餐厨垃圾增长需求，对黑石子餐厨垃圾处理厂进行扩建，扩建工程目前处于调试阶段，取得了重庆市环保局调试生产临时排污许可证。餐厨垃圾处理厂生产加工区采用全密闭式，引进国内外先进工艺技术，严格控制臭气扰民。目前，填埋场已启动在B3区及B1区增加超声波喷雾除臭系统，一定程度上降低异味对周边居民的影响，江北区环保局也将加大对填埋场及餐厨垃圾处理厂污染治理设施日常运行使用的巡查，督促两公司各项措施的落实情况。 |
| 渝北区 | 1 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 废气污染 | 长安渝北工厂通过招标采购从国外引进沸石转轮+焚烧处理废气的深度治理方案对VOC废气进行治理，整个工程分两期进行。该公司VOC深度治理设备由德国WK公司进行定制和安装，一期工程已于2015年8月份完成。经调试，VOC深度治理主体设备已正常运行。目前，二期工程VOC深度治理项目土建作业已完成，现场平台钢架已搭建完成，深度治理设备已经运送到现场。沸石转轮、控制机房、燃烧炉等主体设备已经安装完毕，正在进行连接管路的制作安装工作，整个深度治理项目预计8月进行调试工作。现场检查其生产及治理设施均运行正常，未发现不正常运行污染治理设施及偷排污染物等违法行为。受天气原因影响，一期VOC深度治理工程完成后，附近居民偶尔能闻到异味，浓度和持续时间较以前有较大好转,主要在昼夜温差大的夜间出现。近段时间以来随着气温的升高，厂区周围部分区域和下风向位置仍能经常闻到异味。为配合VOC深度治理工作的开展，该厂二期生产线已于2016年7月14日停产，待二期VOC治理项目调试完成后恢复生产。渝北区环保局将继续督促该厂加快废气深度治理工作进度，加快VOC深度治理二期工程进度，并加大对该厂的监督检查，及对周边区域的巡查力度，同时要求该厂加强管理，确保污染物达标排放，24小时专人值守以确保废气处理设施正常运行，积极和附近居民沟通解释，争取群众理解。 |
|  | 2 | 长翔路万隆小商品市场 | 废气污染 | 在建的万隆小商品市场因现场焊接和喷漆同时进行，加之点位较多造成气味扰民。2016年7月21日，渝北区环保局已对该单位下达了责令改正违法行为决定书，要求该单位采取措施避免扰民。 |