重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2018〕046号

重庆君利丰环保有限公司：

你公司报送的废铁质容器收集与处理项目（2018-500115-77

-03-049131）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

- 项目建设内容：拟通过租用重庆伟晋环保科技有限公司闲置厂房建设废铁质容器收集与处理项目，对经专业单位清洗过的废铁质容器进行统一收集和打包后，送重庆钢铁（集团）有限责任公司作转炉炼钢原料；项目设置金属液压打包机1台、卧式油桶压缩机1台，年打包能力1万吨；项目总投资500万元，其中环保投资约65万元，占总投资的13%。

- 二、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用）。纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按规定标准和程序实施环境保护设施竣工验收。在设计、建设和运行管理中落实环境影响报告书提出的污染防治和环境保护措施，确保各项污染物达标排放并满足总量控制要求，防止环境污染、风险事故及危害等不良后果，并重点做好以下工作。

- （一）大气污染防治措施。打包区和成品堆放区采用软雨棚密闭，采取抽风方式形成微负压，废气收集后由“袋式过滤+光催化+活性炭”装置处理，非甲烷总烃、甲苯、二甲苯处理达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）后由1根15米高排气筒排放；项目以生产车间边界为起点设置100米的环境防护距离。

- 水污染防治措施。项目废水依托重庆伟晋环保科技有限公司冷固球工程已建生化池预处理后进入重钢环保搬迁工程中央废水处理站处理达《钢铁工业水污染物排放标准》（GB13456-2012）表2标准后排入长江；项目厂房地面、废液收集池、废液收集沟、事故池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求采取防渗措施。

（三）土壤污染防治措施。项目挤出废液、废活性炭、废抹布等交有危险废物处理资质的单位处置；打包后废铁质容器送重钢转炉作炼钢原料；生活垃圾交由环卫部门处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移按照《危险废物转移联单管理办法》（国家环保总局第5号令）执行转移联单制度。

（四）噪声污染防治措施。项目噪声源主要有行车、打包机、叉车和风机等，在采用低噪声设备，采取建筑隔声、降噪、减振等措施后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（五）环境风险防范。项目厂房外设置雨水截流沟，车间四周设置废液收集沟和废液收集池，并设置1座有效容积约490立方米的事故池，事故废水收集后分批送重钢环保搬迁工程酚氰废水处理系统处理达标后再送炼铁冲水渣使用。

（六）总量控制要求。项目水污染物COD和NH3-N排放量分别为0.1吨/年、0.01吨/年。

三、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

四、项目建设前，应向环保部门报送开工计划，向社会公开开工日期、设计单位、施工单位和工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市环境行政执法总队和长寿区环保局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书送长寿区环保局。

重庆市生态环境局

2018年11月14日

抄送：市环境行政执法总队，长寿区环保局，重庆环科源博达环保

科技有限公司，市环境工程评估中心。