重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2019〕001号

重庆中法水务投资有限公司：

你公司报送的翠云加压站南输管道一期工程项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的生态环境保护措施。

- 二、项目建设内容：新建输水管道总长度共24.4km。其中悦来水厂出厂输水管道长2.5km，含2根长750m管径DN2020输水管道和1根长950m管径DN1420输水管道，公称压力1.6Mpa；悦清大道至翠云加压站输水管道长4.0km，其中管径DN2000管道长390m，DN1400管道长3.6km，公称压力1.6Mpa；翠云加压站向南输水管道长17.9km，管径DN1400长4.8km，DN1200长13.1km，公称压力1.0Mpa。翠云加压站扩建新增用地1.36hm2，供水规模20万m3/d，扩建内容包括新建一座调节池（1.2万m3）、一座加压泵房及配电间。项目总投资约26356万，其中环保投资225万元。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度（环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用），并开展环境保护设施竣工验收。在设计、建设和运行管理中落实环境影响报告表提出的污染防治和环境保护措施，防止环境污染、风险事故及危害等不良后果，并重点做好以下工作。

（一）加强生态环境保护工作：合理安排施工期和施工工序，尽量避免雨季施工；施工时应尽可能缩小施工活动区，减少临时占地面积，减轻对植被的破坏；严禁将弃土弃渣随意倾倒或堆放；临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等用编织袋、塑料布进行覆盖；在穿越森林公园等穿越段采用管壁加厚等增强措施；施工完成后应尽快做好植被的恢复、再造。

（二）强化大气污染防治措施。加强施工管理；施工边界设置围挡，围挡高度不低于1.8m；施工期对运输的道路、运输车辆及施工场地及时清扫和洒水抑尘；沙石料、管道材料等堆放场所避免堆放在离居民区较近的地方；使用预拌混凝土，禁止施工现场搅拌混凝土；建筑材料轻装轻卸，运输土方、水泥、渣土和施工垃圾时，应在车辆上覆盖篷布，或使用密闭式运输车辆；选择低能耗、低污染排放的施工机械和车辆，严禁使用废气排放超标的机械和车辆。

（三）强化水污染防治措施。营运期新增生活污水经现有生化池处理后进入悦来污水处理厂处理达标后排入嘉陵江。

（四）做好噪声污染防治措施。施工期合理安排施工时间，尽量采用低噪声设备；严禁夜间施工；合理布置施工机具，强噪声设备搭设封闭式机棚，并尽可能设置在远离居民区的一侧；运营期应选择低噪声设备，采取隔声、减振等综合降噪措施，避免噪声扰民。

（五）加强固体废物管理。施工过程产生的建筑垃圾集中收集后尽量回收利用，不能回收利用的集中收集后出售给废品回收公司；生活垃圾依托沿线生活垃圾收集点集中收集后交由环卫部门统一处理。运营期固体废物新增生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处理。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

五、项目建设前，应向生态环境部门报送开工计划，向社会公开开工日期、设计单位、施工单位和工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

六、在工程施工和运营过程中，你单位应进一步做好公众参与工作，加强与沿线公众的沟通，梳理社会风险因素，切实担负工程业主的环境主体责任，及时解决公众合理的环境诉求，妥善处理环保投诉和纠纷。

七、项目开工前应取得照母山市级森林公园主管部门的意见。

八、该工程施工和运营过程中的环保监督检查和监督管理工作由市环境行政执法总队和两江新区分局、渝北区、江北区生态环境局按照有关职责实施。你公司应在收到本批复后将批准后的环境影响报告书分送两江新区环保分局、渝北区和江北区环保局。

重庆市生态环境局

2019年1月7日

抄送：市环境行政执法总队，两江新区分局，渝北区生态环境局，

江北区生态环境局，市环境工程评估中心，重庆环科源博达

环保科技有限公司。