重庆市建设项目环境影响评价文件批准书
渝（市）环准〔2022〕082号

重庆远成金属表面处理有限公司：

你公司报送的重庆远成金属表面处理有限公司远成电镀生产线建设项目（项目编码：2110-500153-04-01-221322）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。现场踏勘发现你公司项目环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，违法行为已查处。你公司必须认真吸取教训，增强守法意识，杜绝此类违法行为再次发生。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆精创联合环保工程有限公司（统一社会信用代码：915001163315888491）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：租用重庆市荣昌区板桥工业园区荣昌电镀集中加工点11#厂房第2楼（建筑面积约1050平方米），建设1条镀镍铬生产线和1条内孔镀铬生产线及配套公用、辅助、储运和环保工程，总电镀规模约22.44万平方米/年。项目总投资400万元，其中环保投资70万元。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

严格落实水污染防治措施。项目废水应分类收集、分质处理。前处理废水、含镍废水、含铬废水、混排废水和生活污水等分类收集后分别进入荣昌电镀集中加工点污水处理厂对应的废水处理系统处理。项目废水60%经荣昌电镀集中加工点污水处理厂中水回用系统处理后回用于电镀生产线，剩余40%处理后进入荣昌区板桥工业园区污水处理厂，经进一步处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入池水河。水污染物排放限值2022年12月31日前总铬、六价铬、总镍按《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3标准、其他污染物按《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表2标准，从2023年1月1日开始总铬、六价铬、总镍排放限值按《重庆市电镀行业废水污染物自愿性排放标准》（T/CQSES 02-2017）、其它污染物排放限值按《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表3标准执行。

严格落实废气污染防治措施。对2条生产线分别采取围闭措施，生产线废气经“顶部抽风+双侧槽边抽风”收集。2条生产线含铬酸雾废气收集后分别经铬酸雾回收器网格回收和碱液喷淋酸雾处理塔处理后通过2根25米高排气筒排放，铬酸雾、硫酸雾应达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）表5新建企业大气污染物排放限值要求；2条生产线其它废气及退镀废气收集后一并经碱液喷淋酸雾处理塔处理后通过25米高排气筒排放，氯化氢应达到《电镀污染物排放标准》（GB 21900-2008）中表5新建企业大气污染物排放限值要求。3套酸雾净化塔设置独立电表和自动加药装置，实现废气处理药剂添加精准化和自动化。打磨产生颗粒物采用集气罩收集后经布袋除尘装置处理后通过25米高排气筒排放，颗粒物应达到重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB 50/658-2016）及第1号修改单要求。燃气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，燃烧尾气直接经8米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度等应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及第1号修改单要求。

项目设置200米环境防护距离，防护距离内无居民区、学校、医院、行政办公及科研等环境保护目标，今后也不得规划此类环境保护目标。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目通过合理布局，选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的含渣废液、废滤芯、废化学品包装材料、废拖把、废劳保用品、废活性炭、废RO膜等危险废物应分类收集，并按规定交有危险废物处理资质的单位处置，危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，转移必须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。未沾染危险化学品和危险废物的废包装物、废布轮、打磨除尘灰、敲剥挂具产生的金属废渣等一般工业固体废物能回收的由物资回收单位回收利用，不能回收的交一般工业固废处置单位处置，一般工业固体废物厂内暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”措施。企业委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾交环卫部门处置。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。项目生产废水管道采取“可视化”设计，并采取分区防渗措施，电镀生产线作业区、化学品仓库和危险废物暂存间地面等重点防渗区防渗层的防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的粘土层的防渗性能；电镀生产线各槽（罐）架空设置，并设置整体接水托盘。设置物料泄漏收集系统、事故水收集系统等；车间地面清洁尽量采用拖把，杜绝地面冲洗。

（六）严格落实环境风险防范措施。认真落实环境影响报告书提出的各种风险防范措施，严格按相关设计规范对车间进行设计和建设。电镀生产线设置整体接水托盘，酸雾处理塔、化学品库房、危废暂存间设置接水盘。事故泄漏槽液通过接水托盘收集后引至厂房1楼设置在围堰中的事故废水收集罐，再通过提升泵输送到污水处理站事故废水池。制定各项安全生产规章制度和安全操作规程，加强危险化学品贮存、使用过程中的管理。荣昌电镀集中加工点废水处理站出现故障时，该项目应服从统一安排调度，按要求减产停产，确保无事故废水外排。车间按规范要求设置火灾报警系统，配备消防设施、器材和物资。建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案并报生态环境行政执法部门备案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

（七）严格执行排污总量控制。主要污染物总量控制建议指标为：化学需氧量0.3084吨/年，氨氮0.0308吨/年，总铬0.58千克/年，氮氧化物0.014吨/年。项目总量指标按照相关要求获取。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。该项目自批准之日起超过5年方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和荣昌区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送荣昌区生态环境局。

重庆市生态环境局      
 2022年11月29日     
抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，

荣昌区生态环境局，重庆精创联合环保工程有限公司。
— 1 —
— 1 — 

