重庆市建设项目环境影响评价文件批准书
渝（市）环准〔2022〕086号

中石化西南石油地质勘察工程有限公司：

你公司报送的页岩气钻井废弃物资源综合利用及物流运输项目（一期）（项目编码：2204-500110-04-01-250116）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司（社会信用代码：915000002028031195）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。重庆市万盛经济开发区煤电化园区环境风险防范体系建设完成前，本项目不得投产。

一、项目主要建设内容：拟建项目选址位于重庆市万盛经济开发区煤电化园区B3-01地块，占地面积约3.6万平方米，总建筑面积1.33万平方米。拟建项目建成后主要处置重庆市南川、彭水、荣昌、永川、綦江片区页岩气开采产生的油基岩屑（废物代码072-001-08），油基岩屑处理规模为10万吨/年，分两阶段实施，其中一阶段处理规模4万吨/年，采用序批式热脱附处理工艺，二阶段处理规模6万吨/年，采用连续式热脱附处理工艺。油基岩屑热脱附后的回收油应满足《炉用燃料油》（GB25989-2010）中馏分型F-D2相关指标要求后作为燃料油产品定向供应水泥窑协同处置等单位利用，或满足馏分型F-D1或馏分型F-D2相关指标要求定向供应中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司作为钻井液调配油循环利用。拟建项目建设内容包括主体工程、公用工程、辅助工程、储运工程、环保工程，其中主体工程包括油基岩屑预处理及进料系统，油基岩屑处置车间（热脱附炉系统、回收油冷凝分离系统、回收油精制系统），热脱附剩余固相包装系统等，其中一阶段建成8台序批式热脱附炉、4套回收油冷凝分离系统、相关配套工程等，二阶段新增2台连续式热脱附炉、2套回收油冷凝分离系统等。公用工程包括供水、供电、供气、排水、制氮系统、冷却循环水系统等；辅助工程包括办公楼、化验室、地磅、机修间等；储运工程包括油基岩屑暂存库、热脱附剩余固相暂存库、成品油罐区、装卸区、原辅材料间等；环保工程包括油基岩屑暂存间废气处理系统、热脱附不凝气及燃烧器废气处理系统、热脱附剩余固相包装废气处理系统、废水处理站废气处理系统、危险废物暂存间、一般工业固废暂存间、废水处理站、初期雨水及事故池等。拟建项目总投资为13600万元，其中环保投资约946万元，占总投资的6.96%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

严格落实废气污染防治措施。

拟建项目暂存库微负压抽风后的油基岩屑暂存库废气经碱喷淋+除雾器+活性炭处理应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求后经15米高排气筒（DA001）排放。热脱附不凝气经两级碱喷淋+两级水阻阀净化后作为补充燃料进入热脱附燃烧器，一阶段序批式热脱附燃烧器天然气燃烧废气、不凝气燃烧废气经水冷间接换热+布袋除尘器预处理后，与序批式热脱附剩余固相冷却废气一并经水喷淋+碱喷淋+除雾器+活性炭吸附进一步处理应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值要求后经20米高排气筒（DA002）排放；二阶段连续式热脱附燃烧器天然气燃烧废气、不凝气燃烧废气，与连续式热脱附回收油精制废气一并经水喷淋+碱喷淋+除雾器+活性炭吸附处理应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值要求后经15米高排气筒（DA005）排放。热脱附剩余固相包装废气经两阶段分别设置的布袋除尘器处理应达重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）限值要求后经15米高排气筒（DA003、DA006）排放。密闭管道收集的储油罐呼吸废气、废水处理站废气经碱喷淋+除雾器+活性炭处理后经15米高排气筒（DA004）排放。实验室废气由通风系统收集后排放。食堂油烟经油烟净化器处理应达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求后由专用烟道引至楼顶排放。油基岩屑暂存库应采取密闭式设计和设微负压抽风系统，物料输送及进出料应采取密闭式管道，密封设备应定期开展泄漏检测与修复工作，加强车间通风及厂区绿化等无组织排放控制措施后，厂界污染物颗粒物、非甲烷总烃浓度应满足重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），氨、硫化氢、臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。拟建项目厂界外设置300米的环境防护距离，环境防护距离内无居民区、学校、医院、行政办公和科研等环境保护目标，今后环境防护距离内也不应规划建设上述环境保护目标。

严格落实水污染防治措施。

拟建项目生活污经处理规模为6立方米/天的化粪池预处理，其中食堂含油废水经隔油预处理；车辆清洗及地面清洁废水、废气处理系统排水、冷凝分离系统排水、实验室废水等生产废水与初期雨水、预处理后生活污水一并进入处理规模为100立方米/天的废水处理站，采用“格栅+隔油+破乳+混凝沉淀+气浮+芬顿氧化+絮凝沉淀+调节+水解酸化+两级AO+沉淀+石英砂及活性炭过滤”处理后，部分回用于热脱附剩余固相冷却喷淋用水，无法回用的废水经处理应满足万盛煤电化园区污水处理厂接管水质要求后，排入万盛煤电化园区污水处理厂处理应达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入扶欢河。

严格落实地下水和土壤污染防治措施。

拟建项目生产废水管网应采取可视化设计；采取分区防渗，其中油基岩屑暂存库、油基岩屑处置车间、热脱附剩余固相暂存库、废水处理间、成品油罐区、废气治理系统基础、事故池、危险废物暂存间、原辅材料暂存间等区域为重点防渗区，防渗性能不低于6米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的粘土层的防渗性能；机修间、一般固废暂存间、化粪池等区域为一般防渗区，防渗性能不低于1.5米厚渗透系数为1.0×10-7厘米/秒的粘土层的防渗性能；办公楼、地磅、门卫等区域为简单防渗区，采取一般地面硬化即可。设置3处地下水监控井对地下水质量定期开展跟踪监测，建立地下水环境监测管理体系，发现问题及时采取措施。
拟建项目通过采取废气治理、分区防渗、储罐区设置围堰、厂区设置事故池、土壤环境跟踪监测等措施减少项目对区域土壤环境质量的影响。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

拟建项目通过选用低噪声设备，合理布局，并采取减振、隔声、消声等降噪措施后，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目生活垃圾交由环卫部门外运处置；废包装袋外售综合利用，生化污泥交由一般工业固废填埋场填埋处置；废水处理站产生的含油污泥进入热脱附炉处理。废活性炭、分选渣、结焦渣、废布袋、实验废液、废药剂甁（桶）、废机油、含油棉纱/手套等危险废物暂存于50平方米的危险废物暂存间，交有相应危险废物处理资质的单位处置。热脱附剩余固相贮存于储存规模约7290吨的热脱附剩余固相暂存库，热脱附剩余固相产生后须开展危险特性鉴别，未鉴别前应按危险废物管理；项目投产后根据危险废物鉴别结论执行相关固体废物管理要求，若鉴别结论为不属于危险废物，在满足《页岩气勘探开发油基岩屑处理方法及控制指标》（GB/T41518-2022）以及参照执行的《天然气开采含油污泥综合利用后剩余固相利用处置标准》（DB51/T2850-2021）限值要求后，可采用供应周边建材企业用作制砖原料等综合利用方式处置。下游综合利用或处置单位应建立完善的环境管理制度，采取废气、废水、固体废物、噪声污染防治措施，确保满足相关行业污染物排放标准，实现热脱附剩余固相有害物质在后续综合利用或处置过程中环境风险可控。

建设单位应建立完善的危险废物台帐管理与转移联单制度。油基岩屑暂存库、危险废物暂存间、热脱附剩余固相暂存库均应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求落实相关污染控制措施，按照危险废物种类及特性分类贮存，设置危险废物识别标志，定期转运处置。危险废物转移应按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行。

（六）加强碳排放管理

建设单位应加强碳排放控制管理，通过选用高效设备、采用先进自控系统、强化节能设计和优化管理等措施进一步减少碳排放。

（七）严格落实环境风险防范措施。

拟建项目工程设计、建设和管理应严格执行国家相关安全规范和要求；油基岩屑、回收油运输应委托有资质单位密闭运输；按地下水污染防治要求落实分区防渗；油基岩屑暂存库、油基岩屑处置车间、原辅材料暂存间应设置截流沟、收集池；成品油罐区设置有效容积不小于300立方米围堰；厂区设置有效容积不小于1050立方米事故应急池及雨污切换阀；设置可燃气体报警仪、便携式气体报警器，配备灭火器、消防栓等应急物资，设置风险事故应急撤离路线指示标识；制定突发环境事件应急预案，定期组织应急救援演练。
（八）严格执行排污总量控制。

拟建项目污染物总量控制建议指标为：项目一阶段污染物排放总量控制指标为颗粒物0.141 吨/年，二氧化硫0.176吨/年，氮氧化物1.992 吨/年，非甲烷总烃0.149吨/年；化学需氧量0.282 吨/年，氨氮0.028吨/年。二阶段实施后全厂总量控制指标为颗粒物0.425吨/年，二氧化硫0.183吨/年，氮氧化物4.060吨/年，非甲烷总烃1.014吨/年；化学需氧量0.704吨/年，氨氮0.070吨/年。指标应按照相关要求获取。
三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队、万盛经开区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书送万盛经开区生态环境局。

重庆市生态环境局        
2022年12月29日       

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，万盛

经开区生态环境局，中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司。 
— 3 —
— 3 — 

