重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（市）环准〔2023〕7号

华沃德源生态环境科技（重庆）有限公司：

你单位报送的年产10万吨微生物菌剂、水处理药剂、营养素项目（项目编码：2111-500152-04-01-707631）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司（统一社会信用代码：91500105MA5U5P5431）编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。为防范环境风险，园区事故水收集管道、园区事故池与东区污水处理厂事故池的连通管道建成前，本项目不得投产。

1、 拟建项目主要建设内容：拟在重庆市潼南高新区环保科技产业园T8-2/03地块西南角（占地面积40000平方米）建设年产10万吨微生物菌剂、水处理药剂、营养素项目。

拟建项目主体工程为生产车间一，车间内设置微生物菌剂、水处理药剂、营养素生产装置，配套建设循环冷却水系统、动力车间、空压站、1栋综合楼、罐区（1号、2号）、原料库房（含危险化学品库）、产品库房等公辅、储运、环保工程，其中动力车间设置2台6吨/小时燃气蒸汽锅炉，综合楼内设置实验室、食堂等，1号罐区设置葡萄糖浆罐、甘油罐、醋酸钠成品罐、复合碳源罐、葡萄糖成品罐、碳酸钠罐、除磷剂罐等，2号罐区设置乙酸罐、甲醇罐、复合碳源罐、乙二醇罐等。项目建成后年产微生物菌剂1500吨、水处理药剂15000吨、营养素83500吨，其中微生物菌剂类产品包括1000吨/年硝化菌、300吨/年液体菌剂、200吨/年固体菌剂；水处理药剂类产品包括5000吨/年聚丙烯酰胺、3000吨/年聚合氯化铝、3000吨/年聚合硫酸铁、4000吨/年复合除磷剂；营养素类产品包括10000吨/年液体葡萄糖、10000吨/年液体醋酸钠、58500吨/年复合碳源、2000吨/年微生物营养剂、3000吨/年微生物解毒促生剂，其中仅营养素类产品液体醋酸钠涉及化学反应，其余均只需通过溶解、搅拌原辅料后形成产品。

拟建项目总投资20000万元，其中环保投资521万元，占总投资的2.61%。

二、项目建设与运营管理中，必须认真落实《环境影响报告书》中提出的各项污染防治措施，实施清洁生产，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。拟建项目废水主要有生产废水和生活污水。生产废水主要包括实验室废水、设备清洗废水、地面清洁废水、循环冷却水系统排水、蒸汽锅炉排水、废气治理废水和空压机含油废水，其中蒸汽锅炉排水、循环冷却水系统排水、部分废气治理废水和部分设备清洗废水回用于生产。。

回用到生产的设备清洗废水主要包括液体葡萄糖、液体醋酸钠、复合碳源生产设备清洗废水，均回用至各自产品生产过程。回用到生产的废气治理废水主要为水喷淋装置废水和碳酸钠溶液喷淋塔废水，其中水喷淋装置废水回用至营养素类产品复合碳源生产过程，碳酸钠溶液喷淋塔废水回用至营养素类产品液体醋酸钠生产过程。剩余生产废水（空压机含油废水经隔油预处理）与生活污水（食堂废水经隔油预处理）一并进入厂区处理规模为30立方米/天的污水处理站，经“A2/O”工艺处理达潼南工业园东区污水处理厂纳管标准，再经潼南工业园东区污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入琼江。东区污水处理厂已建成一期工程（5000立方米/天），目前剩余处理规模约为1143立方米/天，可满足拟建项目废水处理需求。。

（二）严格落实废气污染防治措施。拟建项目营养素类产品、水处理药剂类产品生产过程中产生的粉尘通过集气罩收集，经布袋除尘器处理，颗粒物达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）；营养素类产品复合碳源生产过程中产生的甲醇废气以及甲醇罐有机呼吸废气通过密闭管道收集，经水喷淋装置处理，甲醇、非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）；营养素类产品液体醋酸钠生产过程中产生的醋酸以及中和废气、醋酸罐有机呼吸废气通过密闭管道收集，一并经碳酸钠溶液喷淋塔处理，甲醇、非甲烷总烃达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）；以上废气处理后一并通过15米高排气筒排放。

微生物菌剂生产过程中产生的粉尘通过集气罩收集，经布袋除尘器处理，颗粒物达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）；微生物菌剂类产品硝化菌生产过程中产生的氯化氢、碱性废气通过密闭管道收集，经氢氧化钠溶液吸收塔处理，颗粒物、氯化氢达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），氨、臭气浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放标准值；以上废气处理后一并通过15米高排气筒排放。

实验室废气通过通风橱收集，经“碱液喷淋+活性炭吸附”处理，非甲烷总烃、甲醇、氯化氢达《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016），氨、臭气浓度达《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2排放标准值后通过15米高排气筒排放。

燃气锅炉采用低氮燃烧技术，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及其第1号修改单要求后通过15米高排气筒排放。食堂油烟经油烟净化器处理，油烟、非甲烷总烃达重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）后引至屋顶排放。

（三）严格落实噪声污染防治措施。拟建项目主要噪声源包括风机、空压机等。通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声等降噪措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。拟建项目产生的生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一清运处理。产生的危险废物主要包括沾有危险化学品的废包装物、空压制氮站过滤器含油废滤料、实验室废物、废活性炭、废机油和含油棉纱手套等，应收集分类暂存，并委托有危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单相关要求，转移须按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）执行转移联单制度。一般工业固体废物主要包括未沾有危险化学品的废包装物、发酵渣、废水处理污泥、空气过滤器废滤料、PSA制氮废分子筛和废离子交换树脂等，交物质回收公司综合利用或送一般工业固体废物填埋场处置；一般工业固废暂存应采取“防扬散、防流失、防渗漏”等措施。委托他人运输、利用、处置危险废物或一般工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求及相关责任。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。拟建项目按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，拟建项目大气污染防治废水、生产废水和物料输送管道均采取地上“可视化”设计，并落实管道防腐防渗要求，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象。罐区及其装卸区、危险化学品库、事故池、污水处理站和危险废物暂存间等区域作为重点防渗区，按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单、《工业建筑防腐蚀设计标准》（GB/T 50046-2018）等相关要求落实防渗防腐措施要求。设置地下水监控井，建立地下水及土壤的环境监测管理体系，定期对地下水、土壤环境质量进行跟踪监测，发现问题及时采取整治措施。

（六）严格落实环境风险防范措施。拟建项目在工程设计、建设和管理中应严格执行国家相关安全规范和要求，落实环境风险防范措施。企业应按要求设置可燃、有毒气体报警装置：危险化学品库、装卸区设置收集沟和收集池；罐区设置围堰；设置1座有效容积1000立方米的事故池，雨水管网设置雨污切换阀；制定突发环境事件应急预案，并定期演练。

潼南工业园区东区目前建有1有效容积3000立方米事故池，东区集中污水处理厂设有1个有效容积2256立方米事故池，但事故废水收集管网系统还未形成，重庆潼南高新技术开发区管理委员会书面承诺2023年6月30日前完成2个事故池联动管网及切换阀建设。  

园区事故水收集管道、园区事故池与东区污水处理厂事故池的连通管道建成前，本项目不得投产。

（七）严格执行排污总量控制。预计企业主要水污染物排放总量指标：化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）排放量分别约为0.241吨/年、0.024吨/年；主要大气污染物氮氧化物、总挥发性有机物有组织排放总量分别约为0.2吨/年、0.368吨/年。潼南区生态环境局以潼环〔2023〕15号文明确了拟建项目主要污染物总量指标来源。

（八）温室气体排放影响评价及控制措施。拟建项目年综合能源消费量当量值约为3935.27吨标煤，年综合能源消费量等价值4292.28吨标煤，项目节能报告已取得重庆市潼南区发展改革委出具的审查意见（潼发改〔2022〕130号）。拟建项目碳排放主要来自燃料燃烧（锅炉天然气燃烧）排放、净购入电力和生产过程排放，碳排放总量为1971.2吨二氧化碳/年，其中燃料燃烧排放量为777.6吨二氧化碳/年，净购入电力碳排放量为657.1吨二氧化碳/年，生产过程碳排放量为536.5吨二氧化碳/年。拟建项目单位工业增加值碳排放量为0.27吨二氧化碳/万元，低于参照的《浙江省建设项目碳排放评价编制指南（试行）》给出的化工行业单位工业增加值碳排放参考值3.44吨二氧化碳/万元。企业应通过采用节能工艺、优选节能的生产和电气设备以及构建企业碳排放管理制度等方面的举措，进一步减少在生产过程中的温室气体排放。

拟建项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环评〔2021〕45号）、《重庆市生态环境局办公室关于贯彻落实坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展相关要求的通知》（渝环办〔2021〕168号）的相关要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目投入运行前，应依据有关规定向市生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和潼南区生态环境局的环保日常监管，你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《环境影响报告书》送潼南区生态环境局。
          重庆市生态环境局      

                             2023年2月22日      

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队、市生态环境工程评估中心，

潼南区生态环境局，重庆环科源博达环保科技有限公司。

— 4 —
— 3 — 

