重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2019〕040号

国网重庆市电力公司市区供电分公司：

你单位报送的江津圣泉至双山220千伏线路加强工程（重庆圣双南北220kV线路增容工程）（项目代码：2018-500000-44-02-052523）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，原则同意湖北君邦环境技术有限责任公司（社会信用代码：91420112753422574W）编制的该项目环境影响报告表的结论，从环境保护角度，该项目建设可行。

- 项目建设内容和规模

项目位于重庆市九龙坡区华岩镇、石板镇、巴福镇、陶家镇、西彭镇，大渡口区跳蹬镇，建设内容为：拆除现有220kV圣双南北线23#塔~双山变同塔双回线路23.5km，利用原电力走廊新建同塔双回线路约23.5km（其中九龙坡区境内约21.5km，大渡口区境内约2km），线路采用同塔双回双分裂架空架设，新建塔基61基（其中九龙坡区境内56基，大渡口区境内5基）。

项目总投资9314万元，其中环保投资50万元。

二、项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表提出的生态环境保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。输电线路临近居民住宅时，采取抬高线高措施，确保输电线路沿途环境保护目标的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

（二）强化噪声污染防治。线路环境保护目标的噪声符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的相应功能区要求。

（三）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

（四）施工期应采取有效的生态保护措施，尽量避开林地，充分利用地形地貌，采用全方位高低腿塔，避免大规模开挖，防止生态破坏、噪声扰民和废水、固体废物对土壤造成污染。施工期结束后及时进行生态恢复治理。

（五）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，投入正常运行前，应按规定自行组织竣工环境保护验收工作。

四、该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、你单位应在收到本批准书后将批准的环境影响报告表送九龙坡区、大渡口区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

重庆市生态环境局

2019年12月6日

抄送：九龙坡、大渡口区生态环境局，重庆市辐射环境监督管理站。