重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2019〕041号

重庆涪陵聚龙电力有限公司：

你单位报送的中涪南电厂220千伏升压站至国网宏墙变电站220千伏输电线路工程（项目代码：2019-500119-44-02-079529）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，原则同意湖北君邦环境技术有限责任公司（社会信用代码：91420112753422574W）编制的该项目环境影响报告表的结论，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

- 一、项目建设内容和规模

项目位于重庆市南川区水江工业园区，建设内容为：新建220千伏双回电缆线路，起于中涪南电厂220千伏升压站，止于220千伏宏墙变电站，线路全长约0.74km，其中电缆排管约0.64km，电缆沟约0.1km。

电缆线路路径走向如下：线路自中涪南电厂220千伏间隔出线后，以电缆排管形式沿水江大道向西北方向前进约0.2km后改为电缆沟走线约0.04km，再以电缆排管形式沿水江大道向西北方向走线约0.2km后向西南方向横穿水江大道约0.05km，沿宏墙220kV变电站外墙前行约0.19km后以电缆沟形式接入宏墙变电站220千伏侧间隔。

项目总投资1163万元，其中环保投资25万元。

- 二、该项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表提出的生态保护及污染防治措施，严格按照环境影响报告表中确定的排放标准执行，并重点做好以下工作：

- （一）加强电磁环境污染防治。线路全线采用电缆形式，并适当增加电缆埋深，确保线路沿途环境保护目标的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

- （二）强化噪声污染防治。采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，尽量避免在夜间施工，确保本项目环境保护目标的噪声符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的相应功能区要求。

（三）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

- （四）建设单位在施工期应采取有效措施，防止生态破坏、扬尘污染、噪声扰民和废水、固体废物对土壤造成污染。

（五）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，投入正常运行前，应按规定自行组织竣工环境保护验收工作。

四、该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

- 五、你单位应在收到本批准书后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表送达南川区生态环境局，并接受各级生态环境主管部门的监督检查。

重庆市生态环境局

2019年12月9日

抄送：南川区生态环境局，重庆市辐射环境监督管理站。