重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2020〕005号

国网重庆市电力公司江津供电分公司：

你单位报送的国网重庆江津220千伏綦马线77号至87号线路迁改工程（项目代码：2019-500116-44-02-086609）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（社会信用代码：915001126912004062）编制的该项目环境影响报告表的结论，从环境保护角度，该项目建设可行。

- 项目建设内容和规模

项目位于重庆市江津区综合保税区、珞璜工业园区B区，建设内容为：拆除220kV綦马线原77#-87#段线路长3.45km,拆除铁塔共10基（77#至原83#、原85#至原87#），新建铁塔13基（新78#-新87#，新89#-新91#），利用原线路调整新91#-原91#段线路弧垂,调整弧垂段长1.368km。迁改线路总长为3.663km。单回单分裂架空架设。

项目总投资1026.34万元，其中环保投资42万元。

二、项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实本项目环境影响报告表提出的生态环境保护及污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防治。输电线路临近居民住宅时，采取抬高线高措施，确保输电线路沿途环境敏感点的工频电场强度和工频磁感应强度分别控制在《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中所规定的相应限值内。

（二）强化噪声污染防治。线路敏感点的噪声符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的相应功能区要求。

（三）严格环境风险防范。认真落实环境影响报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件的发生。

（四）施工期应采取有效的生态保护措施，尽量避开林地，充分利用地形地貌，采用全方位高低腿塔，避免大规模开挖，防止生态破坏、噪声扰民和废水、固体废物对土壤造成污染。施工期结束后及时进行生态恢复治理。

（五）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，投入正常运行前，应按规定自行组织竣工环境保护验收工作。

四、该项目的性质、规模、地点或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

五、项目按规定接受市生态环境保护综合行政执法总队和江津区生态环境局的环保日常监管，你单位应在收到本批复后将批准后的环境影响报告表送江津区生态环境局。

重庆市生态环境局

2020年4月17日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市生态环境工程评估中

心，江津区生态环境局，重庆宏伟环保工程有限公司。