重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（辐）环准〔2020〕014号

重庆灿泽科技有限公司：

你单位报送的重庆灿泽科技X射线现场探伤项目（项目代码：2020-500107-74-03-124466）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司（社会信用代码：915001126912004062）编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的辐射安全防护、污染防治等环境保护措施，从辐射防护与环境保护角度，该项目建设可行。

二、该项目为配置2台X射线定向探伤机（Ⅱ类射线装置，最大额定电压分别为300kV、160kV）在输电线路项目现场对金具、导线、电缆等电力物资开展X射线无损检测活动。设备存放于重庆市九龙坡区火炬大道69号启迪科技园2号楼公司612仪器室内。项目总投资120万元，其中环保投资6万元。

三、你单位应严格遵守国家有关法规标准要求，有效控制项目对环境的电离辐射影响，确保附加给工作人员、公众的年有效剂量分别控制在5mSv、0.25mSv内，现场探伤控制区、监督区边界处周围剂量当量率分别控制在15μSv/h和2.5μSv/h内。

四、在项目设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的辐射防护安全、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，确保辐射环境安全。

（一）按有关规定对X射线现场探伤进行管理与控制，配置辐射监测仪器和个人剂量报警仪，以及警戒绳索链条和警示标牌与警示灯等辐射安全防护设备；完善现场探伤的辐射防护原则与防护安全规定，并采取辐射防护措施，保障工作人员和公众辐射安全。

（二）建立完善辐射安全责任制，落实辐射工作相关人员及其岗位职责，完善安全操作规程、现场探伤辐射监测制度和设备维护保养制度等辐射安全防护管理规章制度及辐射事故应急方案，使其具备针对性、有效性和可操作性。

五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。该项目的性质、规模、地点或防治污染的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。项目竣工后，你单位应按照规定的标准和程序对环境保护设施进行验收，经验收合格并按规定办理辐射安全许可证后方可正式投入运行。

六、建设项目按规定接受各级生态环境主管部门的环保日常监管，你单位应在收到本批准书后，将批准后的环境影响报告表送九龙坡区生态环境局。

重庆市生态环境局

2020年6月1日

抄送：市生态环境保护综合行政执法总队，市辐射环境监督管理站，

市生态环境工程评估中心，九龙坡区生态环境局，重庆宏伟

环保工程有限公司。