重庆市生态环境局

重庆市生态环境局

关于报送白鹤滩-江苏±800kV特高压直流

输电工程（重庆段）环境影响报告书

现场核查情况的函

生态环境部辐射源安全监管司：

按照贵司《关于征求<白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程环境影响报告书>意见的函》要求，2020年6月2日、3日，我局牵头对白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程涉及重庆的环境敏感目标和生态环境敏感区情况开展了现场核查。现将有关情况函告如下。

一、工程概况

白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程（重庆段）在重庆境内经过永川区、江津区、綦江区、巴南区、南川区、武隆区、彭水县、黔江区等8个区县，全长329km，架设方式为单回双极。

二、核查结果

6月2日、3日，我局会同相关区县生态环境局，通过现场抽查的方式，对线路沿线的环境敏感目标和生态环境敏感区进行了核查，重点抽查了綦江、江津、南川、武隆等区县线路穿越自然保护区和饮用水源保护区的情况。经核查，线路在重庆境内涉及一档跨越长江上游珍稀、特有鱼类国家级自然保护区重庆段和重庆三峡库区江津段湿地县级自然保护区的实验区，穿越彭水七跃山县级自然保护区实验区并立塔；一档跨越綦江区文龙街道薄刀岭水库新盛水厂饮用水水源保护区、南川区石墙镇徐家沟水库石墙水厂饮用水水源保护区、南川区石墙镇丛林沟桥塘水厂饮用水水源保护区3个饮用水水源一级保护区；一档跨越江津区社市镇白石口水库湘萍供水站饮用水水源保护区、綦江区三角镇鱼栏咀水库文龙水厂饮用水水源保护区和彭水县连湖镇夹耳塘连湖自来水厂饮用水水源保护区3个饮用水水源二级保护区；穿越江津区贾嗣镇大庙山坪塘龙山饮水工程饮用水水源保护区、綦江区青杠榜水库文龙水厂饮用水水源保护区和南川区石墙镇丛林沟桥塘水厂饮用水水源保护区3个饮用水水源二级保护区内并立塔。现场核查情况与环评报告表述基本一致。在依法避让饮用水水源一级保护区的前提下，我局原则上同意环评报告的结论。

- 建议

一是项目单位应优化线路，避让涉及的饮用水水源一级保护区；二是根据《输变电建设项目环境保护技术要求》，在环评报告中对穿越饮用水水源二级保护区线路唯一性进行更加充分的论证，并进一步细化生态环境保护措施。

重庆市生态环境局

2020年6月8日