附件1

区县环境安全隐患自查自纠台账

| 序号 | 区县 | 企业名称 | 隐患类型及问题 | 整改措施要求 | 整改情况（已完成整改/整改进度） | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 饮用水源地保护或涉水风险 | 大气及有毒有害气体 | 污染地块 整治 | 危险废物 环境管理 | 核与辐射 安全 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 万州区 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 灯杯清洗废水不规范，存在少量外溢现象。 |  |  |  |  | 2020年7月16日洪灾过后，企业淹没物露天堆放。 | 1.水环境隐患：灯杯清洗废水全部收集。2.其他环境隐患：及时清理7月16日洪灾过后企业淹没物，杜绝露天堆放。 |  | 分管领导：熊勇13709436819 联系人：李大勇17830362340 |
| 2 |  | 重庆华歌生物化学有限公司 |  |  |  | 有部分废盐（危险废物）临时储存在车间。 |  |  | 加强危险废物管理力度，严格按照危险废物管理规范要求储存。 |  |  |
| 3 |  | 重庆吉沅环保科技有限公司 | 1.地面水沟与外部相连，存在隐患。2.沉降池以及反应车间顶棚未完全覆盖，存在暴雨期雨水混合车间污水外排风险。 |  |  | 污泥暂存池破损，存在污泥池废水外排风险。 |  |  | 1.水环境隐患：一是修复地面水沟，与外部相连部分截断；二是修复沉降池以及反应车间顶棚，全面覆盖。 2.固危废环境风险隐患：对污泥暂存池破损情况进行修复，杜绝废水外排风险。 |  |  |
| 4 | 黔江区 | 重庆正阳新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 润滑油库房未采取收集措施。 | 2020年12月30日前，修建润滑油库房收集设施。 | 正在按照计划修建润滑油库房收集井。 | 分管领导：印正友，电话：18315201982；联系人：吴维，电话：18315201891 |
| 5 | 涪陵区 | 重庆天原化工有限公司 | 1.液氯及包装装置区硫酸储罐区围堰挡板损坏；2.次氯酸钠装置区围堰内防腐措施不到位；3.双氧水装置区装卸区围堰破损；4.副产盐酸装车区围堰部分区域未防腐，部分区域破损。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：立即对厂区内各装置区破损围堰进行修补，加强防腐、防渗处理。 |  | 分管领导：赵云13983331230 联系人：刘强13896683701 梁勇13908349888 |
| 6 |  | 重庆新氟科技有限公司 |  |  |  | 1.落地散料露天堆放；2.污泥堆放场存在大量污泥未及时清运。 |  |  | 固危废隐患：（1）立即对露天堆存的物料进行清运。（2）立即对露污泥堆放场堆存的污泥进行清运。 |  |  |
| 7 |  | 重庆腾泽化学有限公司 | 1.生产装置区污水导流沟存在大量污泥；2.事故应急池水位过高。 |  |  | 1.危险废物暂存间标识标牌不完善，围堰高度不够，墙体防渗措施不到位；2.采样废液收集桶露天堆放。 |  |  | 1.固危废隐患：（1）立即对危险废物暂存间进行整改，张贴符合环保要求的标识标牌，加高围堰，对墙体做防渗处理；（2）清理露天堆放的废液收集桶。2.水环境隐患：（1）清理污水导流沟内污泥；（2）及时处理事故应急池内污水，确保其有效容积。 |  |  |
| 8 |  | 重庆华峰新材料有限公司 |  | MPO抽料软管接头处漏气。 |  |  |  |  | 大气环境隐患：立即更换破损软管。 |  |  |
| 9 | 渝中区 | 中交第二航务工程局有限公司 | 承建的曾家岩大桥位于饮用水源保护区，施工用油、用漆存在污染饮用水源地风险。 |  |  |  |  |  | 加强宣传教育和人员管理。制定应急预案，强化应急处置。 |  | 分管领导：刘线13452967966 联系人：韩明烜17783437050 |
| 10 | 大渡口区 | 重庆万吨冷储物流有限公司 | 3号机房外事故废水收集系统不完善。 |  |  |  |  |  | 2021年4月30日前对3号机房外事故废水收集系统进行改造，完善事故废水设施。 |  | 分管领导：刘宁13637863236 联系人：罗升华18680785789 |
| 11 |  | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 | 基础油罐区部分围堰有裂缝。 |  |  |  |  |  | 2020年12月30日前，对基础油罐区围堰裂缝进行修补。 |  |  |
| 12 | 江北区 | 江北区黑石子垃圾填埋场 |  | 臭气超标扰民引发不稳定群体事件。 |  |  |  |  | 黑石子填埋场已于2020年2月下旬关停；黑石子餐厨厂将于2020年12月前基本关停，同时预留2个月过渡期，在2020年2月底前彻底关停。在此期间，加大对餐厨垃圾处理厂污染治理设施日常运行使用的巡查力度，若发现违法排污行为，将依据相关环保法律法规立即立案查处。 |  | 分管领导：周渝13101349773 联系人：余晛13996806193 |
| 13 | 沙坪坝区 | 重庆安洋高分子材料有限公司 | 储存区与雨水管沟未完全隔离。 |  |  |  |  | 突发环境事件风险评估和应急预案已满三年。 | 1.水环境风险隐患：要求企业在储存区建设围挡实现与雨水管沟的完全隔离。2.其他风险隐患：督促企业及时修订突发环境事件风险评估及应急预案。 |  | 分管领导：潘力旌18996093595 联系人：唐浩13290096005朱柳18983760211 |
| 14 |  | 重庆农药化工（集团）原址（土壤处也报送了该问题） |  |  | 场地存在污染，269.88亩土地未完成修复，急需治理。 |  |  |  | 推进污染治理。 |  |  |
| 15 | 九龙坡区 | 重庆晟辉化工有限公司 |  |  |  |  |  | 罐区未设置防撞措施。 | 立即设置防撞措施。 |  | 分管领导：马华平13527350808 联系人：王来瑞15923017527 |
| 16 | 南岸区 | 重庆渝泓土地开发有限公司长生桥垃圾填埋场生态修复项目 | 浓缩液暂存量大，存在泄漏风险。 |  |  |  |  |  | 将相关情况移送给行业主管部门城乡建委和城管局，要求加强监督管理。加强环境安全工作指导督促，加快浓缩液处理速度，防范环境风险。 |  | 分管领导：石丛波13527540804 联系人：成世江13658392328 叶勤13594052192 |
| 17 |  | 重庆燃气集团股份有限公司管道维护分公司 |  | 在辖区内有天然气长输管道18.2公里，存在气体泄漏风险。 |  |  |  |  | 将有关情况移送行业主管部门区发展改革委，要求督促企业开展环境风险评估，制定应急预案，加强环境风险隐患排查治理，防范大气污染事故发生。 |  |  |
| 18 | 北碚区 | 重庆银塔建材有限公司 |  |  |  |  |  | 助剂存放区未设置托盘或围堰;应急物资不够完备，种类、数量较少;风险单元无明显、规范的标识标。 | 立即就上述隐患进行自纠。 |  | 分管领导：孙卫13983080386 联系人：李婵波：13637739890 |
| 19 | 渝北区 | 重庆市畅通农业综合发展有限公司方家加油站 |  |  |  |  |  | 未编制突发环境事件应急预案并备案。 | 2021年3月30日前完成突发环境事件应急预案备案。 |  | 分管领导：孙良杰，电话：13996024888；联系人：王聪，电话：13330332085 |
| 20 | 巴南区 | 重庆盛清水处理科技有限公司 |  |  |  |  |  | 1、氯气应急吸收装置、卸酸处盐酸及硫酸中转罐未设置标识牌；2、储油间分类存放不合理。 | 1.其他：氯气应急吸收装置、卸酸处盐酸及硫酸中转罐设置标识牌； 2.其他：储油间规范分类存放物质。 |  | 分管领导：李洪亮15998909167 联系人：邱渝峰15215259026 |
| 21 |  | 重庆泰基科技有限公司 |  |  |  | 医疗废物暂存间未设置正确的危险废物警示标示及风险标识。 |  | 物资库房应急物资不全。 | 1.固危废隐患：医疗废物暂存间设置正确的危险废物警示标示及风险标识； 2.其他：物资库房补充吸附棉、空桶、沙袋等应急物资。 |  |  |
| 22 | 长寿区 | 重庆鑫富化工有限公司 |  |  |  | 部分危废未按要求粘贴标签。 |  |  | 按照危废管理要求，完善标。 |  | 分管领导：王世平13983364949 联系人：秦亮13637750730 |
| 23 | 江津区 | 重庆斯里特床垫有限公司 | 新建原料罐未设置围。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：按照要求，对新建原料罐未设置围堰。 |  | 分管领导：梁 勇15923267766 联系人：施前伟19923325299 |
| 24 |  | 重庆双福针织品有限公司 | 酸碱区围堰有破。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：酸碱区围堰及时修复。 |  |  |
| 25 |  | 广州双桥（重庆）有限公司 | 应急事故池存在明显裂。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：按照要求对事故池进行修复，保持相应水位。 |  |  |
| 26 |  | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 应急事故池采取地埋未设置观察。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：对应急事故池设置观察孔。 |  |  |
| 27 |  | 重庆华彬伟玻璃有限公司 | 液氨区应急物资设置不规范，现场未配备应急处理。 |  |  | 露天存放清洗沉渣和包装袋；危废暂存间标识与储物不一致。 |  |  | 水环境隐患：配备应急处理沙。固危废隐患：清洗剩下沉渣和包装袋按照相关要求进行存放，危废暂存按要求进行分类存放。 |  |  |
| 28 |  | 重庆市三维环保有限责任公司江津区城市生活垃圾处置场 | 应急事故池未采取防渗处理；原液收集罐、应急储液罐未设置围堰；未按照规定要求储备应急物资。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：限期内完成应急事故池防渗处理；原液收集罐、应急储液罐设置围堰；按照预案要求储备应急物。 |  |  |
| 29 | 合川区 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 | 改建柴油罐区未设置围堰。 |  |  |  |  |  | 限期于2021年1月31日前修建围堰。 |  | 分管领导：陈伟13996396108 联系人：慕琳15922671072 刘洋15696337373 |
| 30 | 永川区 | 川亿电脑（重庆）有限公司 | 1.污水处理站污泥临时存放点废水收集沟设计不合理，有污泥废水外泄风险，围堰设施受损未修复。2.污水处理厂含铜污泥清掏过程中明管明沟建设进度滞后，污泥转运入库过程不规。 | 有废气产生的危废暂存间未采取封闭管理，未建统一废气收集处理设施。 |  |  |  |  | 1.对有废气产生的危废暂存间建设统一废气收集处理设施，废气处理达标排放。2.加快污水处理厂临时存放点废水收集沟设计整改，严防废水散排入外环境，修复受损围堰。3.加快污水处理和污泥清理区域明沟明管建设进度。 |  | 分管领导：洪炳刚 13709413188 联系人：曾鹏13609410919 韩骋17830286868 |
| 31 |  | 重庆市青蓝再生资源有限公司 |  |  |  | 废矿物油存储罐车转接头设备老旧，有滴漏风险隐患。废铅酸蓄电池存储仓库雨棚有破损。对易燃的废矿物油管理不规范。危废出入库台账设计不合理。 |  |  | 1、对废矿物油存储罐车转接头设备进行更换。2、修复废铅酸蓄电池存储仓库雨棚。3、对易燃易爆废弃物及储存场所（废矿物油存储罐区）加强规范管理。4、规范设计并记录危废出入库台账。 |  |  |
| 32 |  | 重庆航凌电路板有限公司 |  |  |  | 危废暂存区含铜污泥暂存间彩钢外墙锈蚀、穿孔，有危废外泄的隐患。 |  |  | 1、对危废暂存区彩钢外墙进行修葺。2、强化对危废暂存区的管理，加强相邻区域的风险防范，公司内的环境安全。 |  |  |
| 33 |  | 重庆渝琥玻璃有限公司 |  |  |  |  |  | 厂区内液氨储罐应急围堰内防腐措施落实不到位。重油储罐区泄油池区域未建配套的应急处置设施，废水收集池存在环境安全隐患，废油桶堆存不规范且未落实“三防”措施。 | 2020年12月11日前完成液氨储罐应急围堰内防腐整改和重油卸油池区域的环境安全隐患整改工作。 |  |  |
| 34 |  | 重庆市永川区盈力衬布厂（重庆千纺衬布有限公司） |  |  |  |  |  | 甲醛、甲醇储罐区无风险源标识标牌。环境安全措施落实不到位。甲醛、甲醇储罐区门无锁扣，管理措施落实不到位。对甲醛、甲醇等易燃易爆物品堆存场管理不到位。 | 1、立即完善甲醛、甲醇储罐区的风险源标识标牌。落实环境安全措施。2、甲醛、甲醇储罐区门加装锁扣，形成封闭区域严格落实环境安全管理责任。3、加强对甲醛、甲醇等易燃易爆物品堆存场管理，严防发生环境安全事故。 |  |  |
| 35 |  | 中船重工重庆液压机电有限公司 |  |  |  |  |  | 液氨罐暂存点作为风险源，安全区域设置不规范，环境风险防范措施落实不到位。 | 立即对液氨罐暂存点设置可锁式格栅形成独立区域，确保液氨罐暂存点的环境安全。 |  |  |
| 36 |  | 中国铁塔股份有限公司永川分公司 |  |  |  | 废旧蓄电池没有集中收集暂存场所。 |  |  | 2020年12月30日规范完成危险废物暂存站。 |  |  |
| 37 |  | 重庆晶诺新材料科技有限公司 |  |  |  | 无一般固废暂存间，无危险废物暂存间，固体废物管理无台账、无制度、无管理人员。 |  |  | 按照环评要求：1.建设一般固废、危险废物暂存间和相关制度。2.建立完善污染治理设施运行台账。3..完善厂区内其他设施、制度要求。 |  |  |
| 38 | 南川区 | 重庆市南川区先锋氧化铝有限公司 |  |  |  | 吴家沟赤泥尾矿库库尾截洪沟还未建设完成；吴家沟尾矿库库区周围防渗膜需进一步完善。 |  |  | 立即采取措施对吴家沟尾矿库存在的环境安全隐患问题进行整改，预计2021年4月以前完成整改。 |  | 分管领导：王强15856024035 联系人：张洁13996886926 黄晓军 13908258292 田军13098733176 |
| 39 | 綦江区 | 重庆中油迅发实业有限公司篆塘服务区加油站 | 应急池有效容积不够，导流沟、切换阀不完善。 |  |  |  |  |  | 修建符合要求，容积充足的应急池并完善导流沟和切换阀等设施。 |  | 分管领导：陈科 15823555677 联系人：张奇15086889627 刘亚鑫18696919393 |
| 40 |  | 重庆宝万吉奇固 | 母料储罐阀门老旧损坏。 |  |  | 危废暂存间防渗措施不完善。 |  |  | 1，水环境风险隐患：更换母料储罐阀门；2.固危废环境风险隐患：修复完善危废暂存间地面、墙壁裙角防渗措施。 |  |  |
| 41 |  | 重庆市綦江区苍南摩配有限公司 | 盐酸罐区围堰不完善，无标识标牌。 |  |  |  |  |  | 3、修建符合容积要求的围堰，并完善标识标牌。 |  |  |
| 42 | 大足区 | 重庆大足首溪建材 | 减水剂罐体围堰破损。 |  |  |  |  |  | 立即修复减水剂罐体围堰。 |  | 分管领导：陈浩，电话：13617634561；联系人：胡蕊珈，电话：19923739393 |
| 43 | 璧山区 | 重庆禾润中天环保公司 |  |  |  | 危险废物焚烧设施进料坑危废类别混乱，可能存在不相容化学物质混添加引起安全风险事故，且进料坑门口异味明显。 |  |  | 督促重庆禾润中天环保公司采取有效措施，确保整改到位，避免安全事故发生。 |  | 分管领导：谭济川13594264667 联系人：陈德敬15213145766 |
| 44 |  | 来龙垃圾场 |  |  | 来龙垃圾场地下水超标，属高风险污染地块。 |  |  |  | 督促地块使用权人尽快开展土壤污染风险管控和修复工作，避免污染扩散，确保净土开发。 |  |  |
| 45 |  | 广普科迪润滑油厂 |  |  | 广普科迪润滑油厂原址地块污染风险大。 |  |  |  | 督促地块使用权人加快土壤污染风险管控和修复工作，避免污染扩散。 |  |  |
| 46 | 铜梁区 | 重庆绅鹏实业开发有限公司 |  |  |  |  |  | 盐酸储罐区地面仍然有轻微沉降，拉裂围堰已修补，但存在再次拉裂风险。 | 由重庆绅鹏实业开发有限公司委托施工单位制定整改方案，按照整改方案完善防渗措施，确保围堰等风险防范措施完好。目前正在制定施工方案，预计12月31日前完成整改。 |  | 分管领导：李长洪13808380126 联系人：高铖18996060507 苏炯宇18983802921 |
| 47 | 潼南区 | 潼南工业园区北区污水处理厂 | 加药箱腐蚀，药剂有跑.冒.滴.漏现象。 |  |  |  |  |  | 对加药箱进行更换。 |  | 分管领导：刘翔13310215880 联系人：黄杰13220298789 |
| 48 |  | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 |  |  |  | 危险废物原料仓库渗滤液收集池液位较高，未及时收集。 |  |  | 加强危险废物暂存间管理，定期对渗滤液收集池进行清理。 |  |  |
| 49 | 荣昌区 | 重庆市包黑子食品有限公司 |  |  |  | 污水处理站污泥未及时转运。 |  |  | 立即转运整改。 |  | 分管领导：闫红君18680827227 联系人：李智18183102726 |
| 50 | 梁平区 | 梁平县汇达建设工程有限公司屏锦分公司 | 1、事故应急池未设置观测井，无法查看事故应急池内具体状况； 2、沥青、柴油及导热油等储罐区域围堰内的雨水管道阀门处于常开状态，存在泄漏隐患； 3、沥青、柴油及导热油等储存罐区围堰通向事故应急池的阀门损坏。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：1、于2020年12月20日前完成事故应急池观测井的设置，并做好日常管理，确保事故应急池长期保持清空状态； 2于2020年12月20日前修复损坏的阀门，严格按照环境应急相关要求，规范阀门使用状态。 |  | 分管领导：张钊19922011311 联系人：唐天峰13983509696 仇宇18223912266 |
| 51 |  | 重庆市高速公路股份有限公司梁万管理中心 | 1、梁平至万州方向事故应急池总阀门因堵塞无法完全关闭； 2、万州至梁平方向事故应急池总阀门损坏无法正常使用，且缓冲池内有淤泥堆积。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：1、立即前对故障的阀门进行维修或更换，确保正常使用； 2、立即对缓冲池内的淤泥进行清理，确保有效容积。 |  |  |
| 52 | 武隆区 | 重庆市山拔尔桑水泥有限公司 |  | 在线数据不稳定，窑尾废气排放存在超标风险。 |  |  |  |  | 1.督促企业加强污染治理设施运行维护，确保大气污染物达标排放；2.加大监管力度，督促企业落实整改，查处环境违法行为。 |  | 分管领导：何彪 15023509345 联系人：夏莉清13896652727 |
| 53 |  | 武隆工业园区（平桥组团）污水处理厂 | 污水处理设备老化，影响处理效果，存在环境安全隐患。 |  |  |  |  |  | 1、督促企业立即整改，更换老旧设备，消除环境安全隐患；2.督促加强设施运行维护，确保正常运行、污染物达标排放。 |  |  |
| 54 | 城口县 | 重庆三鑫环保标志有限公司 | 垃圾填埋场雨污分流不彻底、调节池未加盖臭气外溢。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：对垃圾填埋场进行雨污分流、对调节池加盖，有效控制臭气外溢扰民。 |  | 分管领导：高磊18996552025 联系人：18996558025 |
| 55 |  | 重庆城口工业园区开发建设有限公司废渣填埋场 | 因与三方处置机构经济问题暂停处理、调节池现有废水2000方左右。 |  |  |  |  |  | 水环境隐患：1、立即协调三方机构对膜上水进行处理，严防因突发暴雨导致膜上水调节池废水溢池引发污染环境事故。2、安排专人负责24小时值班对废水池水量检查，严防废水溢池。 |  |  |
| 56 | 丰都县 | 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司丰都项目部 | 1. 车辆冲洗水沉淀回用池偏小； 2.隔油池、应急池雨污切换装置简易阀门反向。 |  |  | 贮存矿物油的综合材料仓库未做防渗、收集井设置不合理。 |  |  | 1.立即切换阀门方向； 2.2021年1月10日前新建冲洗水沉淀回用池； 3.2021年1月10日完善材料仓库防渗及收集井设置。 |  | 分管领导：江小华13896751378 联系人：朱成平15320859169 |
| 57 |  | 重庆化医紫光新材料有限责任公司 | 厂房拆除后脱盐池内有废水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 重庆茂杰木材加工有限公司 | 事故应急池渗漏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | 丰都县鸿锦石材有限公司 |  |  |  | 危废暂存间尚在建设中。 |  |  | 对危废库房进行清理，规范化堆放。（立行立改已完成）。 |  |  |
| 60 | 垫江县 | 重庆富源化工有限责任公司 |  |  |  | 危废储存间废催化剂存量较大。 |  | 风险标识标牌不够完善。 | 2020年12月底前完成废催化剂、废油的转运处置；完善风险标识标牌。 |  | 分管领导：杨时国13098732808 联系人：张 军17764857855 邬奕凤19923153122 |
| 61 |  | 重庆拓凯环保技术有限公司 |  |  |  | 危废储存间堆放的危废数量较多。 |  |  | 2020年12月底前堆放的危废品进行清理转运。 |  |  |
| 62 |  | 垫江县脱硫厂 |  |  |  | 危废储存间存有少量含油废渣未转运。 |  |  | 2020年12月底前将危险储存间的含油废渣清理转运。 |  |  |
| 63 | 开州区 | 重庆绿能新能源有限公司 |  |  |  |  |  | 无应急监测能力。 | 完善应急监测能力。 |  | 分管领导：何平18696861213 联系人：谭政13609442488 陶良刚13008375500 |
| 64 | 忠县 | 西南油气田分公司重庆天然气净化总厂忠县分厂 |  |  |  | 原危废暂存间正在扩建，现临时暂存间未完全封闭，危废暂存不规范。 |  |  | 加快扩建进度，规范贮存管理，落实“三防”措施。 |  | 分管领导：范家奎15923415599 联系人：石成13436243433 黄艳13896283639 |
| 65 |  | 重庆天地药业有限责任公司 |  |  |  |  |  | 老厂生产车间未安装可燃气体探头。 | 严格按风险评估要求落实防控措施。 |  |  |
| 66 | 云阳县 | 重庆江星木业有限公司 | 1.无事故应急池，事故废水未落实截流措施；2。雨水排口无切换闸阀。 |  |  |  |  |  | 1.水环境隐患：按照《企业突发环境事件隐患排查和治理指南》（试行）制定整改方案，并建立台账和录入系统。 |  | 分管领导：姜清成16623866111 联系人：阳峰15023846608 |
| 67 |  | 重庆梓瑞汽车零部件制造有限公司 | 1、厂区有雨水排口三个，未设置切换闸阀。2、事故废物不能自流进入事故应急池，应急池容小不能满足事故废水收集。 |  |  |  |  |  | 1.水环境隐患：按照《企业突发环境事件隐患排查和治理指南》（试行）制定整改方案，并建立台账和录入系统。 |  |  |
| 68 |  | 重庆市云阳曲轴有限责任公司 | 1、厂区雨水排口无截流措施。 2、淬火油油罐围堰容积小。 |  |  |  |  |  | 1.水环境隐患：按照《企业突发环境事件隐患排查和治理指南》（试行）制定整改方案，并建立台账和录入系统。 |  |  |
| 69 | 奉节县 | 重庆阳北煤矿资源开发集团有限公司 | 废水收集、处置设施损坏。 |  |  | 未设置规范危险废物暂存间。 |  |  | 1.水环境隐患：整改水污染防治设施； 2.固危废：规范危废暂存间。 |  | 分管领导：马灼兵13896977848 联系人：彭娜15123528550 |
| 70 |  | 重庆夔江红豆杉制药有限公司 |  |  |  | 危险废物存储超过一年。 |  | 酒精风险源应急事故池损坏。 | 1.固危废：将危险废物移交给有资质的单位处理； 2.其他隐患：修缮应急事故池。 |  |  |
| 71 |  | 重庆市奉节县永乐镇丰收村灰岩矿开采项目 |  |  |  |  |  | 有一个容量为10吨的柴油罐，油罐安置于距离地面约10米处的土堆上，露天放置，未设置围挡，未进行防渗漏处理，未配备应急物资。 | 对油罐等安全隐患存在问题进行整改，按照环境保护要求进行储存利用，强化环境安全隐患排查工作，将应急物资配备齐全，加强环境安全管理。 |  |  |
| 72 |  | 奉节县龙洞湾石料加工厂 |  |  |  |  |  | 厂区上方10米处有一个4立方米的柴油罐，露天放置，未设置围挡，未进行防渗漏处理，未配备应急物资。 | 对油罐等安全隐患存在问题进行整改，按照环境保护要求进行储存利用，强化环境安全隐患排查工作，将应急物资配备齐全，加强环境安全管理。 |  |  |
| 73 |  | 奉节县三峡风天然气有限责任公司西部新区储配站 |  |  |  | 危废储存间储存不规范。 |  |  | 对危废储存间进行整改，按要求储存危险废物。 |  |  |
| 74 |  | 重庆市中南石油有限责任公司三公里油库 |  |  |  |  |  | 油罐外围堰容积不够。 | 加快进度完成围堰改扩建工程。 |  |  |
| 75 |  | 重庆华筑混凝土有限公司 |  |  |  | 危废储存间设置不规范。 |  |  | 对危废储存间进行整改，按要求储存危险废物。 |  |  |
| 76 | 巫山县 | 重庆能投渝新能源有限公司田家煤矿 |  | 矸石出渣口防尘设施需进一步改进。 |  |  |  |  | 在矸石出渣口安装防尘设施。 |  | 分管领导：陈鹏电话：18223886638；联络员：刘莲，电话：13983539966 |
| 77 |  | 巫山县全民汽车维修有限公司 |  |  |  | 未按规定设置危险废物储存间。 |  |  | 立即规范建设危险废物储存间。 |  |  |
| 78 | 巫溪县 | 巫溪县长发汽车修理厂 |  |  |  | 喷漆工艺段未按规定安装治理设施。 |  |  | 固危废：按规定安装使用污染防治设施。 |  | 分管领导：张啟兵17783659009 联系人：张涛17783716727 王晓辉17783716757 |
| 79 |  | 巫溪县怡和汽车修理厂 |  |  |  | 无活性炭，治理设施停运但未停生产设施。 |  |  | 固危废：按规定增加活性炭，禁止生产时停运治理设施。 |  |  |
| 80 |  | 巫溪县悦基建筑材料有限公司 | 沉淀池不能满足生产要求。 |  |  |  |  |  | 水污染：完善废水处理设施后方可运行。 |  |  |
| 81 |  | 巫溪县自豪建筑材料有限公司 | 沉淀池处理效果不能满足生产要求。 |  |  |  |  |  | 水污染：尽快完善废水处理设施。 |  |  |
| 82 | 石柱县 | 重庆市三石矿业有限公司 |  | 开采区域未完善大气污染防治设施。 |  |  |  |  | 完善开采区域大气污染防治设施。 |  | 分管领导：任劲松13896406823 联系人：谭棣万13452282456 |
| 83 |  | 重庆石柱沃特矿业有限责任公司 | 红洞子矿井废水处理效果不佳。 |  |  | 1.红洞子渣场存在环境、安全隐患；2.宝龙塘遗留固废雨季容易造成环境安全风险；3.红洞子渣场存在环境、安全隐患。 |  |  | 1.水环境隐患：按照专家评审通过的处理方案完善污水处理设施并达标排放。 2.固废环境风险隐患：编制整治实施方案经专家评审通过后开展整治。 |  |  |
| 84 |  | 石柱土家族自治县万宝铅锌矿 |  |  |  | 一车间、二车间中转池尾渣处理率不高，遇到雨季涨水存在环境安全隐患。 |  |  | 固废环境风险隐患：督促万宝铅锌矿加强隐患排查，加快尾矿处置进度，提高应急处置能力，确保环境安全。 |  |  |
| 85 | 秀山县 | 秀山德宏化工有限公司 | 1.1号硫酸罐围堰部分破损、围堰内部通往外环境的水管孔未封堵；2.卸酸平台下方收集沟部分防腐防渗措施已失效。 |  |  |  |  |  | 1.对围堰破损处进行修复、水管孔进行封堵，做好防渗； 2.完善卸酸平台下方防腐防渗。 |  | 分管领导：赵仁贵18996989206 联系人：梁异13452195946 傅国树13658484873 |
| 86 |  | 秀山县永发硅业有限公司 |  |  |  | 暂存间三防措施不完善。 |  |  | 对暂存间地面和部分墙体做防渗漆，完善三防措施。 |  |  |
| 87 | 酉阳县 | 重庆程佳环保有限公司 | 硫酸罐围堰无防腐措施。 |  |  |  |  |  | 立即完善硫酸罐围堰建设防腐措施。 |  | 分管领导：吕祥平13908273804；联系人：王洪俊15823859020 |
| 88 | 彭水县 | 重庆市两江能源开发有限公司芦塘煤矿 |  |  |  | 危险废物贮存间未进行分区分类堆放，贮存区防渗措施不佳，标识标牌不规范，危险废物容器上未张贴相应的危险废物标签。 |  |  | 规范堆放危险废物，加强防渗措施，张贴规范的标识标牌。限期2020年12月10日完成整改。 |  | 分管领导：崔锦洪13594925588 联系人：陶国忠13330396599 李红悦19942285350 |
| 89 | 万盛经开区 | 重庆港盛污水处理有限公司 | 部分盐酸无围堰。 |  |  | 废机油存放不规范。 |  |  | 1.水环境隐患：将盐酸存放在围堰内 2.固危废隐患：废机油规范存放。 |  | 分管领导：张强18623699806 联系人：刘燕18680735409 |
| 90 |  | 重庆冠宇电池有限公司 | 应急池存放水太多，液位过高。 |  |  |  |  |  | 将应急池的存水清空，保持事故池有效容积。 |  |  |
| 91 |  | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 8000立方米事故池内装有非事故废水。 |  |  |  |  |  | 保持事故池有效容积，在非事故状态下禁止向事故池排水。 |  |  |
| 92 |  | 重庆万盛川东化工有限公司 |  |  |  |  |  | 原料罐区硝酸尾气吸收装置存在跑冒滴漏现象，罐区围堰地面防渗部门被腐蚀。 | 对罐区腐蚀地面进行防腐修复，对跑冒滴漏位置进行修复。 |  |  |
| 93 |  | 重庆能投渝新能源有限公司南桐煤矿 |  |  |  | 危险废物贮存间未做防渗漏处理。 |  |  | 对危险废物贮存间进行防渗漏处理。 |  |  |
| 94 |  | 国家能源集团重庆恒泰发电有限公司 | 灰场渗滤水储存池破损。 |  |  |  |  |  | 对灰场渗滤水储存池进行修复。 |  |  |
| 95 | 两江新区 | 重庆顶正包材有限公司 |  |  |  |  | 1. 放射源容器上未设置电离辐射警示标识，辐射工作场所工作指示灯无法正常使用；2.放射源定人定点责任制需建立完善，放射源台账制度和巡检制度不完善；3.未采取有效措施防止人员误入有用线束区域；4.未配备辐射环境监测仪或辐射剂量报警仪，未设置放射源暂存场所；5.辐射事故应急预案需进一步完善。 |  | 防辐射隐患：设置电离辐射警示标识；更换工作指示灯；完善放射源定人定点责任制，放射源台账制度和巡检制度；配备辐射环境检测仪或辐射剂量报警仪，设置放射源暂存场所。 |  | 分管领导：刘晶13996017888 联系人：谭人育18580378273 李行18623028277 |
| 96 |  | 重庆韩泰轮胎有限公司 |  |  |  |  | 未采取有效措施防止人员误入有用线束区域。 |  | 设置有效措施防止人员误入有用线束区域。 |  |  |
| 97 |  | 重庆北汽模塑科技有限公司 |  |  |  | 危废暂存间未严格分类放置、未张贴标签，地面有少量跑冒滴漏，进出口位置防渗沟被覆盖，不能起到收集作用。 |  |  | 督促企业按危险废物贮存间规范设置相关要求立即整改。 |  |  |
| 98 | 双桥经开区 | 重庆凯恩机械制造股份有限公司 |  |  |  | 危废暂存间标示标牌不完善，台账记录不完善，未设置倒流沟槽。 |  |  | 督促企业完善危险废物暂存间标示标牌；加强危险废物风险防范，完善液体泄漏收集防范措施。 |  | 分管领导：叶富宏13883626018 联系人：卢俊陶13883626760 王 鹏18580620719 |
| 99 | 高新区 | 重庆市大学城水务技术开发有限公司 | 液氯吸收间外未悬挂风险标识牌。 | 液氯吸收间管道氯气未标明走向；液氯库房地沟内未及时清掏。 |  |  |  |  | 1.水环境隐患：液氯吸收间外悬挂风险标识牌。 2.大气环境隐患：液氯吸收间管道氯气标明走向；液氯库房地沟及时清掏，加强日常环境安全管理。 |  | 分管领导：邓代兵13883555050 联系人：朱言场19923598011 |
| 100 |  | 爱思开海力士半导体（重庆）有限公司 | 应急池无标识；雨水排口阀无启闭方向标识；门口截流沟未完全截流。 |  |  | 空润滑油桶存放在危险化学品库房；危废间墙上标识缺失。 |  |  | 1.水环境隐患：应急池增加标识；雨水排口阀增加启闭方向标识；完善危化品库门口截流沟。2.固危废隐患：空润滑油桶存放在危废间；完善危废间墙上标识，加强日常环境安全管理。 |  |  |
| 101 |  | 重庆昆崧科技有限公司 | 停用管线无标识；事故池积满水。 |  |  | 隔油池无标识。 |  |  | 1.水环境隐患：停用管线增加标识；事故池保持常空状态； 2.固危废隐患：隔油池增加标识，加强日常环境安全管理。 |  |  |
| 102 |  | 重庆远达钢铁制品有限公司 | 卸酸口未设置标识，未设接漏液装置。 |  |  | 废酸池未设置护栏隔离；空油桶未放置在危废间。 |  |  | 1.水环境隐患：卸酸口设置标识，设置接漏液装置；2.固危废隐患：废酸池设置护栏隔离；空油桶放置在危废间。 |  |  |
| 103 |  | 中电科技集团重庆声光电有限公司 |  |  |  | 废水储存罐罐体防渗措施不到位；危废间部分危废未贴标识；废水处理站内废渣堆放不规范。 |  |  | 固危废隐患：完善废水储存罐罐体防渗措施；完善危废间危废标识；废水处理站内废渣规范堆放。 |  |  |

填报说明：各区县在“整改情况”中填报隐患整改情况，1.如已整改完成填“已整改”，未完成整改需填报整改进度及整改时限；2.企业涉及多个隐患问题按照各要素整改情况分别填写，如：“1.水：已整改；2.危废：正在对危废暂存间进行防渗处理，限期于XX年X月X日整改完毕。”3.新增台账中企业的隐患问题按要素填报并在隐患问题后标注“（新增）”；4.新增存在隐患问题企业需在企业名称后备注“（新增）”。