2017年重庆市突发环境事件统计表

（第三季度）

| 发生原因 | 事件内容摘要 | 事件级别 | 污染类型 | 关键字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生产事故次生突发环境事件（2件） | 1. 2017年7月25日晚，开州区环保局接到开州区政府和长沙镇政府关于绿海云天项目对长沙镇狮子村6组自建的饮水池造成污染导致居民腹痛腹泻的通报后，立即赶赴现场调查处理。经查，绿海云天项目（系避暑生活小区，2014年11月始建，2016年7月投入使用，建筑面积约1.6万平方米，有300多套房屋，目前约200户入住）生活污水管道发生断裂，生活污水经山水沟进入下游约1公里处狮子村6组村民自建的饮水池内（该池容积约6立方米，供约200人饮用），造成24名村民饮用受污染的水后出现身体不适情况（主要表现为腹痛腹泻）。根据开州区生态环境监测站提供的水质监测报告（开环（监）字〔2017〕第145号)显示，此次流入饮水池的生活污水氨氮、化学需氧量、总磷、阴离子表面活性剂浓度分别超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的一级标准，造成饮水池水质总磷、氨氮、阴离子表面活性剂分别超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类标准值，表明自建饮水池的水质确实受到绿海云天项目断裂管道排放的生活污水污染。饮水池受到污染后，当地政府组织相关部门积极采取措施处置：一是由狮子村委会于7月25日21时许通知绿海云天项目投资人郎兴武组织人员对断裂管道进行抢修，并于22时15分修复完毕；二是长沙镇镇政府已通知停用饮水池，并组织力量外接水源，确保村民生活用水不受影响；三是开州区环保局责令绿海云天项目投资方抓紧污染整改做到生活污水达标排放。目前开州区环保局正在依法依规组织司法鉴定单位进行污染损害评估，拟对绿海云天项目有关违法行为依法进行查处。 | 一般 | 水污染 | / |
|  | 2. 2017年9月3日4时3分，位于忠县忠州街道灯树社区的重庆气矿万州作业区忠县末站因输气管道阀门垫片破损于导致部分天然气泄漏并顺风扩散，造成下风向1000米范围内的空气中出现硫化氢污染，监测显示，硫化氢浓度超过《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中新扩改建二级标准0.06mg/m3的6.7～292倍。事件发生后，忠县县政府副县长李彬率县应急办、公安局、消防大队、发改委、经信委、安监局、环保局、卫计委、气象局、新闻办及忠州街道等部门（单位）赶赴现场，并成立现场处置指挥部开展应急处置工作：一是第一时间疏散现场附近受影响的居民，至9月3日7时35分共疏散约500人；二是组织专业人员在受影响区域内搜寻确认人员疏散情况，经排查，未发现有中毒受伤人员；三是责成事故单位采取紧急措施控制天然气泄漏，至9月3日5时许忠县末站关闭了上游最近气站管道来气，管道余气也于9月3日6时30分排放完毕；四是由忠县环保局在事故现场警戒线外下风向的公路沿线居民区先后布设6个大气监测点位实时监测污染动态，为县政府应急处置提供决策依据。9月3日6时35分，经现场紧急处置，受影响区域大气中的硫化氢浓度全面达标。9月3日8时10分，鉴于周边区域大气中各项指标正常，疏散群众陆续返家，社会秩序稳定。该安全生产事故导致的天然气泄漏事件未造成人员中毒和伤亡。目前忠县环保局正在依法依规组织司法鉴定单位进行污染损害评估。 |  |  |  |
| 交通事故次生突发环境事件（0件） | / | / | / | / |
| 企业排污引发环境事件（2件） | 1. 2017年7月4日18时许，市环保局接璧山区环境环保局电话报告：璧山区大兴镇梓潼街一个电镀小作坊外排电镀废水污染环境。接报后，市环保局立即要求璧山区环保局迅速采取措施拦截收集已外排的电镀废水避免事态扩大。同时，考虑到事发点下游梅江河100公里范围内有三个乡镇集中式饮用水源地（即：下游44.5公里璧山三合镇梅江河饮用水源地（服务人口860人）；下游58.5公里江津吴滩镇梅江河饮用水源地（服务人口5500人）；下游84公里汇入长江处有江津油溪镇长江饮用水源地（服务人口14000人）），市环保局立即书面向璧山区人民政府发出黄色预警要求全力做好环境应急处置工作，并连夜组织工作组赶赴现场指导处置。经环保、公安部门全力侦查发现肇事者谭杨波在未办理任何手续情况下租用大兴镇梓潼街77号门面进行电镀作业，并于2017年7月3日采用塑料软管将未经任何处理的电镀槽废液（约2立方米）通过屋内厕所排入外环境。经监测，电镀作坊外排电镀废水六价铬浓度超标（参照《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）现有企业水污染物排放限值，最大超标倍数超标208倍），并造成附近800米山水沟及下游藕田、梅江河下游近2公里六价铬浓度超标（参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ水域标准，梅江河最大超标倍数39.4倍），下游3公里以下河段及44.5公里处璧山县三合镇梅江河饮用水源取水点均未检出六价铬。表明此次事件造成的铬污染范围主要集中在电镀作坊附近800米山水沟、下游藕田及入梅江河下游2公里范围内，尚未造成下游乡镇饮用水源地及跨区县污染。市环保局工作组连夜会同璧山区环保局、区疾控中心、大兴镇政府召开现场处置工作会，决定：一是由璧山区环境监测站对电镀作坊外沟渠、藕田及梅江河水质采样监测，确定环境污染程度；二是由大兴镇政府告知周围村民暂停使用废液途经附近的19口生活用水井，并协调区疾控中心对水井进行监测，及时掌握水井水质情况；三是及时协调区市政部门调集真空吸粪车和市政洒水车，加大现场电镀废液收集力度；四是由大兴镇政府安排工人对沿线沟渠内集存的废液进行人工清舀和收集；五是组织专家研究污染处置方案，利用河道拦坝减缓水流并采取“还原解毒-絮凝沉降”方法对受污染水体进行净化达标；六是由璧山区环保局派人对收集的废液进行转移押送，暂存在重庆天志环保公司内，等待公安部门调查取证；七是由大兴镇政府做好周边居民的解释工作，维护社会稳定。经连续处置，截止7月7日2时30分，市环保局和璧山区人民政府及各部门现场共出动应急人员200人次、应急车辆30辆次、危废处置车25辆次并投入7.6吨硫酸亚铁、5吨石灰、1.875吨聚合氯化铝、1.3吨聚丙烯酰胺等净化药剂全力处置梅江河污染水体，累计收集污水147吨，淤泥4.5吨。监测显示：7月7日8时至17时43分，藕田拦截坝处（入梅江河前）的六价铬浓度基本稳定在《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表2标准水平，梅江河电镀废水入河口下游监控断面的六价铬浓度基本稳定在《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准水平，下游三合镇饮用水源地六价铬浓度未检出，表明“净化处理”后的梅江河污染物已基本清除。7月7日下午，璧山区环保局与大兴镇政府及应急处置专家根据污染处置最新进展及水质恢复跟踪监测情况进行会商，认为水污染已基本消除，梅江河受污染河段已恢复稳定达标。璧山区政府决定从7月7日18时起解除环境应急状态。事后，璧山区环保局组织第三方司法鉴定机构对事件进行了突发环境事件污染损害鉴定评估：此事件直接经济损失23.4758万元，无人员中毒伤亡，未影响饮用水源地水质，为一般突发环境事件。相关肇事人员已移送司法机关作进一步处理。 | 一般 | 水污染 | / |
|  | 2.2017年7月6日20时10分许，市环保局接群众反映秀山西南水泥厂向河里排放污水，导致死鱼。接报后，市环保局要求秀山县环保局赶赴现场调查处理，并派专人指导秀山县处置工作。经调查，7月6日下午18时左右，贵州省思南县恒瑞化工有限公司驾驶员驾驶车牌号为湘NOB659的槽罐车向重庆秀山西南水泥有限公司运送氨水（浓度为20%），驾驶员在重庆秀山西南水泥有限公司卸下氨水后，将槽罐车内剩余氨水（约20斤）直接排入企业厂区内的排水沟便驾车离开。由于企业距梅江河仅有30米，排放的氨水直接流入梅江河，导致梅江河石耶段局部水体中氨氮浓度升高，出现死鱼现象。事发后，市环保局要求秀山县环保局积极采取措施应对：一是会同公安部门追回肇事驾驶员接收调查处理，进一步核实氨水排放量；二是组织应急人员沿氨水排放去向进行调查，收集清理污染物；三是开展水环境监测，及时掌握污染物扩散态势；四是协调渔政、镇政府组织人员对死鱼进行打捞，并进行无害化处置。经监测，7月6日23时至7月7日9时20分，事发地梅江河下游各监测点位氨氮浓度均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准评价标准，表明此事件未对梅江河水质造成持续影响，水质氨氮全面达标。目前秀山县环保局正在依法依规组织司法鉴定单位进行污染损害评估。 |  |  |  |
| 自然灾害引发环境事件（0件） | / | / | / | / |
| 其他突发环境事件（0件） | / | / | / | / |