2024年重庆市突发环境事件统计表

（上半年）

| 事件名称 | 发生原因 | 事件内容摘要 | 事件级别 | 污染类型 | 关键字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “3.22”铜梁区大庙镇足207页岩气平台返排液泄漏事件 | 生产安全 | 3月22日18时14分，市生态环境局接铜梁区生态环境局电话报告：位于铜梁区大庙镇的足207页岩气平台返排液暂存池发生泄漏。接报后，市生态环境局立即调度市环境应急、环境监测人员指导铜梁区生态环境局开展处置。经查，重庆页岩气勘探开发有限公司足207页岩气采气平台返排液暂存池液位计故障，因该平台为无人值守自动采气，未及时发现返排液满池外溢问题，导致约200立方米返排液进入周边农田。 经拦截吸附、收集转运等措施处置，截止3月23日18时，受影响的农田废水已全部转运处置。经监测，农田土壤及下游水质未受到影响。18时30分，铜梁区现场指挥部研究决定终止应急响应。泄漏事件造成平台下方约70亩农田水部分监测点位在应急处置期间COD、氯化物、石油类不同程度超标，最高超标倍数分别为55.9倍、4.46倍和0.96倍。造成直接经济损失3.4万元，定性为一般突发环境事件。铜梁区生态环境局依法对肇事企业进行了处罚。 | 一般 | 水 | / |
| “5.29”大渡口区跳磴镇重油泄漏事件 | 生产安全 | 5月29日15时许，位于大渡口区跳磴镇双河村的重庆卓冠公路工程有限公司沥青搅拌站工人在检修管道时开错阀门，导致约8.19吨煤焦油泄漏（其中企业先期回收约3.0吨，政府部门处置过程回收土壤中油污约2.7吨，回收水体中油污约1.77吨，入跳磴河约0.72吨）。泄漏造成5月29日至5月30日16时期间泄漏点至跳蹬河入长江前石油类浓度为0.52—3.77mg/L，呈现不同程度的超标，超标范围0.04倍—6.54倍。 事发后，经部、市、区、乡镇四级应急联动，对泄漏油污采取拦截吸附、收集转运、清理土壤、清水分流、撤除设备、流域监测和污水引入园区污水处理厂等措施处置，从5月30日16时起跳磴河水质恢复达标。6月4日12时，因跳磴河持续稳定达标116小时，大渡口区政府随即解除环境应急状态，此事件未对入长江口水质和下游丰收坝水厂取水造成影响。经评估，该事件造成直接经济损失344.03万元，定性为生产安全事故次生的一般突发环境事件。目前，大渡口区公安机关已对涉事企业法定代表人、现场负责人等有关4人采取刑事强制措施依法处理。 | 一般 | 水 土壤 | / |
| “6.8”江津区双福街道怡云河水色泛红事件 | 其他原因 | 6月8日，江津区双福工业园特马物流园发生红色水性油墨泄漏事件，员工冲洗行为导致约40升红色水性油墨流入雨水管网，并最终进入怡云河，造成怡云河吾悦广场至重庆电讯职业学院内双溪桥段2公里河段水体呈红色，色度超过背景值2—8倍（无生物毒性，无其它有害物质超标）。 通过市、区两级协同作战，综合运用溯源断源、拦截收集、加药除色、引流污水、流域监测等措施，成功将污染物控制在吾悦广场至重庆电讯职业学院内双溪桥下2公里范围河段内。经处置，水体颜色于17时30分许全面恢复正常，江津区政府于6月9日18时解除应急状态。目前，江津区生态环境局正在组织开展评估工作，有关部门已依法对武汉骏楠物流有限公司涉嫌违反相关规定向水体排放污染物的违法行为立案调查，初判为一般突发环境事件。 | 初判一般 | 水 | / |