- 政府采购

- 竞争性谈判文件

项   目   号：17B0232

谈判项目编号：0611-BT1700401770AG

项目名称：重庆环保信息中心网络安全监控中心建设(第二次)

采   购   人：重庆市环境保护信息中心

采购代理机构：重庆市政府采购中心

- 二〇一七年十二月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 4 -

一、竞争性谈判内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、谈判资格	- 4 -

四、谈判有关说明	- 4 -

五、保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 6 -

七、其它有关规定	- 6 -

八、联系方式	- 7 -

第二篇  供应商须知	- 8 -

一、谈判费用	- 8 -

二、竞争性谈判文件	- 8 -

三、谈判要求	- 8 -

四、谈判程序	- 11 -

五、评审依据	- 13 -

六、成交原则	- 13 -

七、成交通知	- 15 -

八、关于质疑和投诉	- 15 -

九、签订合同	- 16 -

十、政府采购信用融资	- 16 -

第三篇  谈判项目技术需求	- 17 -

一、项目一览表	- 17 -

二、技术规格及质量要求	- 19 -

第四篇  谈判项目服务需求	- 31 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 31 -

二、质量保证及售后服务	- 31 -

三、报价要求	- 32 -

四、付款方式	- 32 -

五、知识产权	- 33 -

六、培训	- 33 -

七、其他	- 33 -

第五篇  合同草案条款	- 34 -

第六篇  响应文件格式要求	- 38 -

一、经济部分	- 39 -

二、技术部分	- 41 -

三、服务部分	- 42 -

四、资格条件及其他	- 43 -

五、其他应提供的资料	- 49 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）接受重庆市环境保护信息中心的委托，对重庆环保信息中心网络安全监控中心建设(第二次)项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包号及分包名称 | - 预算金额 （万元） | 保证金 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1：重庆环保信息中心网络安全监控中心建设 | 134 | 2 | 所采购货物必须为中国大陆境内生产 |

### 二、资金来源

财政预算资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

### 四、谈判有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2017年12月4日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载或到重庆市政府采购中心领取本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，竞争性谈判文件购买费在各供应商递交响应文件时一并缴纳。

（四）竞争性谈判文件售价为：300元/分包（售后不退），若供应商为微型企业且所提供的产品为微型企业生产的免收竞争性谈判文件购买费，供应商须在递交响应文件时，提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和书面承诺书（详见第六篇 五、其他应提供的资料）（微型企业的认定标准详见本项目竞争性谈判文件“第二篇”）。

（五）供应商须满足以下二种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）谈判地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（七）提交响应文件开始时间：2017年12月08日北京时间13:30

提交响应文件截止时间：2017年12月08日北京时间13:30

（八）谈判开始时间：2017年12月08日北京时间14:00

### 五、保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户1或账户2，保证金的到账截止时间为谈判当天上午9:00。

保证金账户

账户1：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

账  号：9558853100003124280

账户2：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

开户行：中国光大银行重庆分行营业部（行号：303653000015）

账  号：3941018800062155403634

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2. 首次将保证金汇至重庆联合产权交易所集团股份有限公司（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的供应商，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理供应商银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载，咨询电话：023-67703091（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）。

3.由于第一次缴纳保证金而未能及时在重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心登记基本账户的供应商，可持本供应商基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4.各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心结算交易服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话： 023-67769201

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到重庆市政府采购中心领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市环境保护信息中心

联系人：李开勤

电  话：023-89188836

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路25号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：吴荐，罗成

电  话：023-67956021

传  真：023-67625920

地  址：重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢502室。

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份参与谈判。

2.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5联合体谈判业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体谈判的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行谈判和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明谈判项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.供应商的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3.供应商未在保证金到账截止时间前提交足额保证金的；

4.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

5.供应商的最后报价超过采购预算或者最高限价的；

6.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

8.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

9.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的.

（九）采购代理服务费

1.供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

2.服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

3.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

4.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆国际投资咨询集团有限公司

开户行：工商银行重庆五江支行

账  号：3100023419200023047

说明：成交供应商为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

（十一）交易服务费

供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，交易服务费的收取标准按照渝价[2016]232号文件执行。

说明：成交供应商为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

### 四、谈判程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判，审查的内容如下：

1资格性检查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供 应 商 基 本 资 格 条 件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件的规定提交保证金 |

注：

供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性谈判文件的规定，谈判小组从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第三篇规定的谈判内容作出响应。 |
|  |  | 谈判有效期 | 满足谈判文件规定。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据竞争性谈判文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，谈判小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.关于政策性扣减

3.1政策性扣减范围

供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件、残疾人福利性单位的，其最后报价将按相应比例进行扣减。

3.2  政策性扣减方式

3.2.1供应商为非联合体参与谈判的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

3.2.2供应商为联合体参与谈判的，在联合协议中小型企业、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，与小型企业联合的可给予联合体2%的报价扣除，与微型企业联合的可给予联合体3%的报价扣除。

3.2.3监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第六篇 五、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

4.成交供应商的确定：

4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

4.4谈判小组将依照评审办法提出成交候选人。

4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

4.6成交供应商的变更

4.6.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

5.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1.成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2.供应商对竞争性谈判文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复

采购人、采购代理机构在收到供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了谈判活动后，再对竞争性谈判文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2.在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第三篇  谈判项目技术需求

### 项目一览表

项目主要包括以下几个部分：

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 工程性质 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕及硬件设备 | 交互式液晶拼接单元 | 设备采购 | 8台 |
| 2 |  | 视频处理平台 |  | 1台 |
| 3 |  | 智能交互控制器 |  | 4台 |
| 4 | 智能交互系统 | 智能交互底层支持系统 | 软件采购与系统集成 | 1套 |
| 5 |  | 自动休眠与唤醒系统 |  | 1项 |
| 6 |  | 多点手触屏幕控制系统（液晶） |  | 6.72平方 |
| 7 |  | 笔触教鞭触控系统 |  | 1项 |
| 8 |  | 多信号源独立交互系统 |  | 4路 |
| 9 |  | 触控交互实时布局调整系统 |  | 1套 |
| 10 |  | 符号语言交互布局调整系统 |  | 1套 |
| 11 |  | 多信号源布局调整自动校准系统 |  | 1套 |
| 12 |  | 智能交互升级扩展系统 |  | 1套 |
| 13 |  | 实物遥控/教鞭交互系统 |  | 4点位 |
| 14 | 数字会商系统 | 会议主机 | 设备采购 | 1台 |
| 15 |  | 智能音频矩阵 |  | 1台 |
| 16 |  | 主席单元 |  | 1套 |
| 17 |  | 代表单元 |  | 10套 |
| 18 |  | 话筒延长线 |  | 1条 |
| 19 |  | 无线手持麦克风 |  | 1套 |
| 20 |  | 十六路时序电源 |  | 1台 |
| 21 |  | 机柜 |  | 1台 |
| 22 |  | 会议桌 |  | 1张 |
| 23 |  | 座椅 |  | 10把 |
| 24 | 移动智能指挥台系统 | 移动应用端 | 设备采购 | 1台 |
| 25 |  | 移动端接入控制系统 | 软件采购及系统集成 | 1套 |
| 26 |  | 多信号动态调度管理系统 |  | 1套 |
| 27 |  | 多向甩屏推送交互系统 |  | 1套 |
| 28 |  | 跨屏联合交互自动校准系统 |  | 1套 |
| 29 | 智能音频系统 | 高清AV有源控制中心 | 设备采购 | 1台 |
| 30 |  | 壁挂音柱 |  | 2台 |
| 31 |  | 音频随路切换系统 | 软件采购及系统集成 | 1套 |
| 32 |  | 音频线材 | 根据现场实际情况定制 | 1批 |
| 33 | 安全管理设备 | 监控摄像设备 | 设备采购 | 1套 |
| 34 |  | 便携式拉曼光谱仪 |  | 1套 |
| 35 | 系统集成及综合布线 | 控制室改造 | 系统集成、综合布线 | 1项 |
| 36 |  | 对原有设备的接入、各软件平台的接入 |  | 1项 |

注：竞争性谈判文件提到原件现场查验的，由供应商在谈判时根据谈判小组的要求提供原件进行查验。供应商在谈判期间不能按谈判小组要求提供原件，或原件内容与响应文件不符的，视为不能满足“谈判项目技术需求”。

### 二、项目综述

（一）项目背景

为了满足重庆环保局信息中心日常集中会议的需要，把中心原监控室进行升级改造，建设一套高度集约化的交互式大屏幕显示平台，能够实现会议信息综合显示和管理，整合并利用现有信息化资源，从而建立起一个直观管理、协调有序的智慧显示运行机制，快速、及时、有效地保障会议高效运转，并进一步提高中心机房及其周边环境的安全管理。

监控室改造建设从实际出发，基于现有网络基础，在满足现有需求的同时，能够保证随着网络和技术的发展，支持平滑升级和扩容。同时，能根据后续需求的变化和业务的发展，灵活支持各种业务的叠加和融合，满足未来业务的需求。

（二）建设目标

1、在监控室门口的正对面墙壁位置建设2行4列55寸液晶拼接尺寸，拼接缝隙1.8mm，预留底座600mm，组合显示尺寸4848mm x 1368mm，分辨率7680 x 2160。

具体屏幕功能要求如下：

（1）多点手触操作：不低于255点手指触控操作同时对屏幕进行触控，无死角、无延迟、无跳点。

（2）教鞭操作：当屏幕尺寸较大时，讲解人员难以用手直接摸到整个屏幕，伸缩式光学指挥教鞭长度可定制，方便使用者在屏幕上进行贴屏操作。

（3）实物交互控制：用户可在15米范围内通过激光遥控器、教鞭等，可以实现对沙盘、实物模型、缩微景观、照片墙等各类实物的交互。例如，点击照片墙上的照片，可以在指定智能屏幕上自动打开预设的与之关联的信息、图片、视频、文字资料等，从而方便地向客人展示各种内容，如公司的发展历程、荣誉证书、重大事件回顾等。与实物关联的信息可以是图片、视频、文字、图表、可执行文件、网页链接等。

2、新增一套容纳10座位的办公桌椅及10套会议发言话筒，同时与原房间内音频设备及会议系统对接，满足中心多种会议服务功能。

3、将原房间进行分隔成各种不同的功能间，同时对原房间环境进行升级，升级为一间多功能会议室。

4、智能交互升级扩展系统：将信号控制权限推送到指定移动设备端。在授权的移动设备上对多信号源窗口进行布局调整及预览控制的信号。如在该移动设备上通过点击选择某个信号，即可将该信号的画面传送到移动设备进行预览。在授权的移动设备上对授权的信号源的内容进行直接触控操作。如：预览信号的同时执行拖拽文件、打开文件、编辑内容、图片缩放旋转等操作，整体系统支持后期的智能化升级。

5、智能音频系统：根据现场实际环境安装音箱系统，并能过相关软件系统与音频控制中心进行切换。

6、移动智能指挥台：通过在手机或PAD等智能终端上安装客户端软件，可在智能终端上实现与指挥台相同的功能，如对信号的切换，与智能屏幕的联动，对内容的点击、拖拽、缩放等操作。可以实现移动终端与指挥台上显示内容的实时同步，例如：地图的移动、缩放。可以在移动设备上呼出切换菜单，切换信号源并对其内容进行操控等。

7、安全管理：根据现场情况增加监控摄像设备，配备可疑物质识别仪，用于中心机房可疑物质检查，保证中心机房及其环境的安全。

（三）采购项目技术总要求

1、供应商所提供的所有各项设备（包括软、硬件）和服务应符合国家有关技术标准和规范。

2、供应商的响应文件技术文件中，应对询价文件中“谈判项目技术需求”进行逐条应答，对整个项目有详细的解决方案，对差异说明作出“正偏离”、“负偏离”或“无差异”应答。本次应答中无差异项视为对该需求全部无条件满足，不需要另外增加设备或者软件模块。对应答中某项回答未作明确答复的，将视为不能满足该项要求。

3、本项目技术需求提出的是设备或服务最低限度的技术要求，并未对系统集成所有技术细节作出规定，也未完全引述设备质量和系统集成有关标准和规范的条文，因此，本技术需求说明不得被认为是详尽无遗的。无论本项目技术需求是否作出规定，供应商应在响应文件中作出书面承诺，若成为成交供应商，则必须遵守如下条款：

3.1保证在本项目总价范围内完成本项目系统设备安装调试、技术集成、培训等任务；

3.2保证货物在系统中能投入正常使用并符合系统运行要求，并提供符合本技术需求说明和有关标准要求的产品，以及本技术需求说明中未提及的必要的元件、器件、附件、配套设备、工具、材料或集成技术服务等内容，并在明细报价表中逐项列明。

4、供应商应在响应文件中提供完整的实施方案。

（所设置的技术参数及要求必须要有三个及以上的品牌满足要求）

### 三、采购项目技术需求

为了保证监控室改造工作的顺利实施，保障平滑升级与扩容，本次改造工作需采购的设备（包括软、硬件）技术要求如下：

### 1、屏幕及相关硬件设备

供应商所供应产品不低于下列各分项技术参数要求：

1.1 、交互式液晶拼接单元

1.1.1、单屏尺寸55” 、分辨率：1920*1080、亮度达到700cd/㎡、LED背光源、对比度1400:1、刷新率 60Hz、画面比例 16：9、 视角 178度、 MTBF 60000小时；响应时间不大于8ms，色彩还原度≥97%（至少提供如软著、专利、检测报告或制造商公开发行的产品技术资料等任意一项证明文件复印件，并加盖制造商公章，原件现场查验）；

1.1.2、拼缝不超过1.8mm；

1.1.3、含光学触控传感器，含DSP模块，有抗强光干扰性能。支持多信号源多人同时单独触控、多点手触、教鞭、笔触等触控功能；

1.1.4、触控支持整体屏幕（MxN组合），为了保持屏幕本身表面一致性，触控的同时确保屏幕自身最佳显示效果，不能进行二次改造（屏幕本身无需改造，不需要添加玻璃屏幕、边框或贴膜等影响显示效果），保持屏幕本身表面一致性，触控的同时确保屏幕自身最佳显示效果；

1.1.5、供应商供货时必须包含2行4列液晶拼接支架，预留底座600mm；

1.2、视频处理平台

1.2.1、纯硬件构架，全年连续工作，启动时间 ﹤ 5秒；

1.2.2、支持电源热备份，保证无故障时间；

1.2.3、支持 RGB、DVI、HDTV、S-Video、NTSC/PAL 格式信号输入输出；

1.2.4、窗口可以任意漫游、叠加、缩放（无缩放比例的限制）；

1.2.5、支持12路DVI输入、12路DVI输出；

1.2.6、支持智能化升级扩展，预留扩展接口；

1.2.7、支持智能化控制协议；

1.3、智能交互控制器

1.3.1、标准机架式2U；

1.3.2、具备远程维护功能：本地授权远程进行更新和维护，保障数据信息的安全性的同时，快速进行系统维护；

### 2、智能交互系统

2.1、智能交互底层支持系统

2.1.1、整个交互系统的基础服务平台。为智能交互终端、多信号源独立交互、触控交互实时布局调整、多信号源跨屏交互、远程交互、音频随路切换等功能提供基础核心服务；

2.1.2、为所有交互终端之间建立通信渠道，综合处理所有交互终端发送的数据，并将处理结果分发到相应的终端；

2.1.3、支持对联网的智能交互终端的运行状态的实时检测和预警；

2.1.4、采用分布式可扩展架构,可同时支持管理多达1000个与智能交互基础平台建立通信连接的交互终端并发访问，相互之间互不干扰；

2.1.5、支持智能化升级，整体系统支持智能化升级，为后期智能化升级预留扩展接口。

2.2、自动休眠与唤醒系统

2.2.1、支持对激光器工作和触控识别算法实现自动的休眠和唤醒功能，延长激光器的使用寿命，降低主机的运行功率，使交互系统更具稳定性和持久性（至少提供如软著、专利、检测报告或制造商公开发行的产品技术资料等任意一项证明文件复印件，并加盖制造商公章，原件现场查验）；

2.2.2、系统在无人操作期间（时间可自定义设置，系统默认初始设置为5分钟）自动进入休眠模式；

2.2.3、在有人对屏幕操作的时候系统被自动唤醒，进入正常工作模式。唤醒响应时间<300毫秒；

2.3、多点手触屏幕控制系统（液晶）

2.3.1、实现对大屏幕显示内容（包括文件夹，软件界面，桌面图标等）的精确点击、拖拽等操作，实现对三维场景的自由操控（局部放大、缩小，任意位置停留、任意位置切换观察视角等）；

2.3.2、（全屏）最大支持触控点数：255点；

2.3.3、触控响应时间<8毫秒；

2.3.4、触控信号定位精度<1毫米；

2.3.5、整体交互系统无须对屏幕表面进行改造：无需添加贴膜、边框等影响显示效果的外围设备，从而不影响原始显示画质，获得最佳的显示效果；

2.3.6、触控传感器收集到的数据，得到用户触屏的位置力度等数据，并且把分析得到的数据转换成系统可以识别的信息，然后通过系统接口输入到系统中，实现普通液晶屏幕上的手触操作。

2.4、笔触教鞭触控系统

2.4.1、利用激光信号采集技术来实现实物触控笔的输入操控，主要适用于现场无主动式激光发生器的场合进行演讲展示，按压触控笔在显示屏上就可以做出各种动作，产生同手指触摸相一致的效果，可以利用触控笔执行单选，双击放大，绘制轨迹曲线等操作；

2.4.2、贴屏操作教鞭：教鞭自由伸缩，延长了操作范围；

2.4.3、笔头采用中空设计，控制光可以透过笔头中间的小孔射出，方便贴屏或近距离离屏操作；

2.5、实物遥控/教鞭交互系统

2.5.1利用遥控器实现交互及画面操控技术，主要适用于在非主动激光触发的场景下在离屏较远的地方进行远程操控，遥控器产生激光触发信号，配合交互系统软硬件体系，可以实现离屏点选及控制，也能在大屏上展现实物的虚拟场景；

2.5.2支持真实物体与智能大屏幕之间的信息联动功能：例如通过激光设备照射实体沙盘的某一区域，按下遥控的左键，在智能大屏幕上弹出该区域相关信息，或者在智能大屏幕上显示预设视频组合；

2.5.3用户可以在距离真实物体 0～15米范围内任意无遮挡位置通过激光点直接精准点击真实物体；

2.5.4支持立体实物的多方向，多角度的交互，如：点击模型楼宇顶部，则出现真实楼宇的顶部信息，点击某个楼层，则出现该楼层的信息；

2.5.5最小分辨实物尺寸<3厘米；

2.5.6支持交互的最大实物个数为255个；

2.6、多信号源独立交互系统

2.6.1、支持对任意独立电脑信号源进行多点手触、笔触、教鞭触控、离屏幕精准遥控操作（需智能交互终端支持）。如：桌面拖拽文件、打开文件、编辑内容，图片缩放旋转等操作。同时多个信号源同时独立交互，互不影响（至少提供如软著、专利、检测报告或制造商公开发行的产品技术资料等任意一项证明文件复印件，并加盖制造商公章，原件现场查验）；

2.6.2、触控精度<3毫米，操作灵敏，精准；

2.6.3、触控响应时间<8毫秒，触控体验流畅；

2.6.4、数据同步时间<10毫秒。

2.7、触控交互实时布局调整系统

2.7.1、在大屏幕上多指按住某路信号窗口拖拽，可将信号窗口拖动到大屏上任意位置，进行位置的实时调整；

2.7.2、在信号窗口上双指捏合的大小进行实时调整；

2.7.3、多指按住信号窗口的边缘，可对窗口大小进或外放可对信号窗口行精准微调；

2.7.4、当屏幕上的窗口布局更改后，可保存成为预设场景以供调用；

2.7.5、所有调整动作响应时间<300毫秒；

2.8、符号语言交互布局调整系统

2.8.1、支持符号语言的“窗口布局调整”：每个信号源窗口通过在屏幕上书写 W 字样将其设置为触控交互实时布局调整模式；

2.8.2、支持手势"<"和">"可在多个场景间进行轮询调取（需要双指操作）；

2.8.3、当屏幕上的窗口布局更改后，可保存成为预设场景以供调用；

2.8.4、支持符号语言对场景进行快捷恢复：通过在屏幕任意位置书写 M 字样来还原到默认场景；

2.8.5、支持自定义特殊符号调用预设场景：通过在屏幕任意位置书写自定义特殊符号可以调出相对应的预设场景；

2.8.6、符号识别响应时间<300毫秒。

2.9、多信号源布局调整自动校准系统

2.9.1、设备支持任意信号源窗口在叠加、缩放、漫游时内容触控功能的自适应：即在任意信号源窗口布局改变，再回到该信号源的内容触控模式后，对其信号源内容的触控精度保持不变；

2.9.2、多信号源窗口在调节大小或位置后的自动校准时间<0.1毫秒，保障对信号源内容触控的精准性；

2.9.3、最大支持多路信号同时校准。

2.10、智能交互升级扩展系统

2.10.1、支持在授权的移动设备上对主屏信号源窗口进行布局调整；

2.10.2、支持在授权的移动设备上预览主屏的信号：在该软件上通过点击选择某个信号，即可将该信号的画面传送到该设备进行预览；

2.10.3、支持在授权的移动设备上对授权的信号源的内容进行直接触控操作。如：预览主屏信号的同时执行拖拽文件、打开文件、编辑内容、图片缩放旋转等操作。

### 3、数字会商系统

3.1、会议主机

3.1.1、系统主机最多可连接120台发言单元，通过扩展口接入扩展主机，最多可连接5台翻译单元，实现6种语言同声传译功能；

3.1.2、"手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护；

3.1.3、具有音频输入接口，可输入外部音频信号；

3.1.4、具有多组音频通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接卡座进行录音；

3.1.5、发言人数限制功能：限定当前最多发言单元，当发言单元达到定值时，要打开其它发言单元，必须先关闭已打开的发言单元，发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制；

3.1.6、先进先出功能：如果当前发言人数已经达到最大值，后打开的发言单元会自动取代之前最早打开的发言单元，发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制；

3.1.7、内置均衡器，可以对系统输出的音频信号进行高、低音调节，以适应不同的听觉要求，内置移频器，可以有效抑制啸叫；

3.1.8、自带摄像跟踪功能，选配遥控设备最多可直接外接4个摄像头实现摄像自动跟踪功能；配合智能集中控制系统可外接N个摄像头实现更灵活的摄像自动跟踪功能；

3.1.9、开放式的系统管理控制协议，可直接由智能集中控制系统来管理控制会议系统，替代管理软件，如发言模式选择、发言人数设置、代表发言单元的麦克风开关、投票表决议程控制等功能；

3.1.10、配合电话耦合器可以进行远程电话会议；

3.1.11、投票表决功能及数据管理功能；

3.1.12、主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力。

3.2、智能音频矩阵

3.2.1、硬件构架，全年持续工作，启动时间小于5秒；

3.2.2、支持按键切换操作，串口操作以及网口控制操作；

3.2.3、独立的复合视频信号输入以及非平衡音频输入；

3.2.4、120MHz(-3dB)，满载的高带宽；

3.2.5、音频信号输入和输出采用国际标准的凤凰端子；

3.2.6、具有LCD液晶显示切换状态，指令状态以及设备地址等功能；

3.2.7、支持智能控制功能：在大屏幕同时显示多路信号时，通过大屏幕配置的智能交互方式，在控制其中某一路信号时，系统自动调用该信号源对应的音频信号，并通过音响系统播放出来；

3.2.8、32路音频输入，8路音频输出。

3.3、主席单元

3.3.1、简约明快的嵌入式安装；

3.3.2、单元具有内置耳机插口；

3.3.3、可插拔式高指向性话筒并带有红色环形指示灯；

3.3.4、单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围；

3.3.5、主席单元的连接位置不受限制，可连接在线路的任意位置；

3.3.6、主席单元具有会议系统控制平台的第二控制权限；

3.3.7、发言键带中断功能，在讨论过程中，主席长按发 发言键可临时关闭所有代表的麦克风，由主席插话，松手即恢复之前的代表发言状态；

3.3.8、主席操作不受后台管理软件以及控制系统的约制；

3.3.9、同时实现讨论发言、表决功能。

3.4、代表单元

3.4.1、简约明快的嵌入式安装；

3.4.2、单元具有内置耳机插口；

3.4.3、可插拔式高指向性话筒并带有指示灯；

3.4.4、单元为无源设备，由系统主机供电。输入电压为24V，属安全范围；

3.4.5、“手拉手”电缆串联连接模式，便于安装和维护；

3.4.6、同时实现讨论发言、表决功能。

3.5、话筒延长线

3.5.1、8芯会议专用连接线

3.6、无线手持麦克风

3.6.1、双手持无线话筒；频段为620-950MHZ；

3.6.2、频响为50Hz-15KHZ(±3dB) ；

3.6.3、频率偏移度为±0.005%；

3.6.4、讯噪比为>90dB。

3.7、十六路时序电源控制器

3.7.1、16路供电输出，每路输出AC220V-240V/50-60HZ，多种控制方式和控制接口；

3.7.2、2U铝合金材质，面板4MM铝合金加厚烤漆，机箱1.5mm冷轧钢冲压成型；

3.7.3、内置电子电路板，提供短路、过载、过热保护。

3.8、机柜

3.8.1、标准机柜尺寸：2000mm×600mm×800mm。

3.9、会议桌

3.9.1、供10人及以上会议使用；材质为漆面实木；会议桌样式与颜色与现场装修一致，供货前项目成交方必须提供与会议桌材质样品、色样等与采购人进行商定。

3.10、座椅

3.10.1、提供10把靠背座椅的外形、材质及颜色与会议桌配套，供货前项目成交方必须提供与座椅有关地材质样品、色样等与采购人进行商定，座椅必须与会议桌各方面相匹配。

### 4、移动智能指挥台系统

4.1、移动应用端

4.1.1、Windows系统

4.1.2、屏幕尺寸：不低于12.3英寸

4.1.3、处理器：不低于intel i5

4.1.4、内存：不低于4G

4.1.5、存储：不低于128G

4.2移动端接入控制系统

4.2.1支持在授权的移动设备上对主屏信号源窗口进行布局调整。

4.2.2通过手机或PAD等智能终端可实现与智能屏幕之间数据的实时联动。如在PAD上的二维地图上标绘的内容，可以同步显示到关联的智能屏幕的三维地图和卫星地图上，包括任意点位的标注、圈划等。

4.2.3支持在授权的移动设备上对授权的信号源的内容进行直接触控操作。如：预览主屏信号的同时执行拖拽文件、打开文件、编辑内容、图片缩放旋转等操作。

4.3多信号动态调度管理系统

4.3.1支持通过触摸手势从屏幕底部快速上滑呼出动态切换界面菜单。该菜单包含了多个信号的调取按钮和信号的相关信息。

4.3.2支持通过界面快捷图标调取某路信号，并获得该路信号的控制权限。

4.3.3动态切换界面菜单支持对呼出菜单的界面风格和图标数量进行定制修改。

4.3.4信号调取和切换时间<300毫秒。

4.4多向甩屏推送交互系统

4.4.1支持将当前信号源通过甩屏手势推送到指定的显示设备上。

4.4.2支持自定义方向甩屏。如:左、右、左前、右前、前方，可分别对应不同方位的屏幕。

4.4.3最大支持8个方向进行甩屏，可根据用户需求定制某些手势符号进行甩屏。

4.4.4甩屏响应时间<300毫秒。

4.5跨屏联合交互自动校准系统

4.5.1 支持将信号控制权限推送到某个指定显示设备。如：将某信号从指挥台甩屏到大屏幕后，仍然可在大屏幕操作该信号，从而实现双方协同操控。

4.5.2 支持在授权的主控设备上对多信号源窗口进行布局调整。

4.5.3 支持在授权的主控设备上预览控制的信号。如在该主控设备上通过点击选择某个信号，即可将该信号的画面传送到主控设备进行预览。

4.5.4支持在授权的主控设备上对授权的信号源的内容进行直接触控操作。如：预览信号的同时执行拖拽文件、打开文件、编辑内容、图片缩放旋转等操作。

4.5.5信号跨屏交互调节后的自动校准时间<0.1毫秒，保障对信号源内容触控的精准性。

### 5、智能音频系统

5.1高清AV有源控制中心

5.1.1具有6路平衡话筒信号输入，每路单独带48V幻像电源及音效处理。

5.1.2具有 4路HDMI高清输入、1路输出，支持3D视频格式，分辨率达 1080p/60Hz，使用标准AWG26 线缆输入传输距离达25米，输出传输距离达15米。

5.1.3 基于DSP算法自适应反馈抑制功能（AFC），一键处理，无须调试，传声增益提升幅度：9～12dB。

5.1.4噪音消除功能（ANS），最大程度降低系统本低及环境噪声,信噪比提升18dB。

5.1.5 高清录音功能，采样频率最高48KHz,USB2.0传输,128KBP/S MP3格式。

5.1.6带2路音视频主输出、独立录音输出口、辅助输入输出、独立的效果信号发送返回通道等多种线路处理接口。

5.1.7具有 4路音视频信号切换、立体声及复合视频。

5.1.8具有RS-232串口通讯及面板控制功能，可外接计算机或中央控制系统等。

5.1.9内置双通道数字功放2×200W  8Ω  （1KHZ，THD≤0.05%）。

5.1.10超薄红外遥控器,使用更方便。

5.1.11总输出静音功能。

5.1.12关机记忆功能，保持上次的使用状态，无需多次调试。

5.1.13有恢复出厂设置键，方便系统调试。

5.2壁挂音柱

5.2.1频率响应:120Hz～20KHz

5.2.2单元数量:低音3.5〞x4

5.2.3高音钕磁1.1〞x2,

5.2.4标准阻抗:8Ω

5.2.5长时间承受功率:120W

5.2.6峰值功率:240W

5.2.7灵敏度:94dB(1W/1m)

5.2.8最大声压级:118dB

5.2.9 辐射角:120H×5V度

5.3音频线材

根据现场实际情况定制采购

5.4音频随路切换系统

5.4.1 支持当前操作信号的音频切换系统自动识别，无需人工参与，效率高；信号自动切换，切换动作快，无延迟，不影响播放效果；

5.4.2音频切换时间<300毫秒。

### 6、安全管理设备

6.1监控摄像设备

6.1.1、半球网络摄像机；

6.1.2、分辨率不低于1920×1080；

6.1.3、具备红外灯，日夜转换功能；

6.1.4、有效像素不低于200万；

6.1.5、1个 RJ45 10M/100M自适应以太网口；

6.2便携式拉曼光谱仪

6.2.1、具有爆炸物固体检测功能（能检测物品最少包括：三硝基甲苯（TNT或梯恩梯）、黑索今、太安、奥克托金、硫磺、硝酸铵）；具有液态危险品检测功能（能检测物品最少包括：乙酸、乙酸酐、乙醇、三氯甲烷、甲醇、甲苯、丙酮、吡啶、苯、乙醚、环己烷、1，2-二氯乙烷、二甲苯，N-二甲基甲酰胺、异戊醇、异丙醇、硝基苯、环己酮、乙酸异戊酯、四氢呋喃）；

6.2.2、对透明材质包装内的液态样品，设备应无需接触样品即可完成检测；

6.2.3、设备的启动时间应≤50S；

6.2.4、设备完成一次检测的检测时间应≤10S；

6.2.5、漏报率：≤1%；

6.2.6、误报率：≤5%；

6.2.7、检测限：检测限应≤30%乙醇；

6.2.8、设备应具备＞5.2寸的触摸显示屏；

6.2.9、设备能通过WIFI连接与互联网通讯；

6.2.10、设备能发送数据至手机，并支持手机软件上的数据查看；

6.2.11、设备能通过蓝牙连接发送数据至打印机，并支持报告打印；

6.2.12、泄漏电流：设备外壳泄漏电流动极限值应≤0.1mA；

6.2.13、投标人所投设备需具备国家安全防范报警系统设备质量监督检验中心（北京或上海中心）的检验报告,以上所有技术参数应在报告中体现及满足 (提供检测报告复印件)。

6.2.14、提供所投产品原厂一年的售后服务承诺函(加盖制造商公章)。

### 7、系统集成及综合布线

供应商所提供产品必须满足下列各分项工艺技术要求

7.1、综合布线

7.1.1、把原有线路进行梳理改造、新建增设线路与原有线路进行集成；

7.1.2、光源：采用高亮度地LED发光源灯具（供应商人签订合同施工时提供灯具样品经采购人同意后再根据现场实际情况进行施工安装）；

7.1.3、线缆：具有防火阻燃功能、满足国家标准、生产厂商为国家电网入网企业；

7.1.4、电源开关：具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能；符合国家电气标准；

7.1.5、空调整改：将原2台室内工业空调（型号：RQ123XY3C）位置调整、1台中央空调管路改造；

7.1.6、除以上几项以外，根据现场实际情况进行综合处理。

7.2、系统集成

7.2.1、将原视频监控系统、音频系统、多点手触屏幕控制系统、体感控制系统、新建数字会商系统、智能交互系统集成。

7.2.2、把原监控室进行升级改造，升级改造地内容包含但不限于顶、墙、空调、通风系统、分隔功能间，具体升级改造内容待供应商成交签订合同时与采购人进行协商。

### 四、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准；

供应商必须提供本项目整体解决方案及设计效果图。

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签定后10个日历日内交货并完成制作、安装、调试。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到竞争性谈判规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

### 二、质量保证及售后服务

- （一）产品质量保证期

- 1、供应商应明确承诺：竞标产品质量保证期达到1年。（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

- 2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

- 3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

- 4、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

- （二）售后服务内容

- 供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

- 1、安装和调试

- 成交供应商负责派技术人员到现场免费进行安装调试，直至验收合格；成交供应商应在货物运抵现场一周前，向采购人提供安装调试及运行的进度计划表。

- 2、技术培训

- 成交供应商应负责对采购人人员进行专业培训，直至采购人能完全操作，提供详细培训计划。

- 团队要求

- 按照《环保信息化项目建设管理办法》组建项目的组织机构。

- 成交供应商须指派经验丰富的项目经理，并全程为项目服务，施工过程中不得更换项目经理。

- 4、售后服务承诺

- 1）保修范围应包括提供的所有货物和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的货物或部件、排除所完成系统出现的故障。质保期内免费上门服务，7*24小时响应。

- 2）质保期外服务：成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务并应承诺提供产品上门维护服务；采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

- 5、工期计划

- 供需双方签订成交合同后，在10个工作日内完成供货、安装、调试、试运行及验收。

- 为了在施工期间不影响单位的正常工作，要求供应商在竞标活动中必须提供升级改造工期计划。

- 6、现场响应

- 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和设备制造商应派具有解决故障能力的工程师到达现场进行处理。所投产品全部提供7x24小时服务；故障电话响应时间在20分钟内，2小时内到达现场。

- 采购人在重大会议期间，成交供应商应提供现场技术保障。

### 三、报价要求

1、本项目采用人民币报价，

2、谈判报价应包含装修费、施工费（包括原装修拆除、更换）、人工费、材料费、设备及产品的生产、供货、各项税金、包装、运输、装卸、安装调试、培训、检验、验收（含第三方验收）、技术服务、售后服务以及质保期内的所有费用。因成交人自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

### 四、付款方式

（一）、本项目合同货款由采购人按政府采购有关规定办理支付手续。

（二）、付款条件

1、项目合同款分为两次支付。

第一次支付：合同签订后，采购人支付合同总金额20%首付款。

第二次支付：完成项目供货、施工等工作，且初步验收合格后支付合同总金额80%的余款。

2、付款手续办理程序

项目相关内容执行完毕且符合相应的支付条件后，项目中标供货商(供方)向采购人提出付款申请手续；采购人（需方）在收到付款申请手续后5个工作日内，组织对相关支付手续及支付条件进行检查和确认；采购人在通过查验确认并正式签收付款申请手续后15个工作日内，按政府采购有关规定办理拨付手续。

项目中标供货商提交的付款申请手续，应包含相关验收报告、付款申请函、与申请付款金额同等金额的有效发票（发票复印件须加盖用户单位财务章）、项目合同书（如为复印件，合同供需双方需加盖骑缝章）等正式文件。

如供方出现项目相关违约责任，在未全面完成违约责任的履行前，需方有权拒绝签收供方提交的验收、付款申请等手续。

（三）履约保证金

1、合同签订后5日内成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（或提交相应的银行保函）；

2、最终验收合格满一年后，采购人无息退还履约保证金（或银行保函）。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、培训

成交供应商须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

### 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

- 一、定义

- （一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 二、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 三、合同价格

- （一）合同价格即合同总价。

- （二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （三）合同货物单价为不变价。

- 四、转包或分包

- （一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 五、质量保证及售后服务

- （一）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- （二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- （三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

- （四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 六、付款

- （一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

- （二）付款方式：银行转账、现金支票。

- （三）付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

- 七、检查验收

- （一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- （二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

- （三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 八、索赔

- 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 九、知识产权

- （一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 十、合同争议的解决

- （一）当事人友好协商达成一致

- （二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 十一、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 十二、合同生效及其它

- （一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

- 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

谈判项目编号：

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）2016年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他应提供的资料

（一）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.供应商提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件

2.微型企业承诺书

- 微型企业承诺书

项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

- 日  期：

- 3.监狱企业证明文件

- 以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

- 4.残疾人福利性单位声明函

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）