- 单一来源

- 采 购 文 件

项   目   号：20C00718

单一来源项目编号：1708-BD2000400512AFS

单一来源项目名称：重庆市重点流域水污染防治规划编制

采   购   人：重庆市生态环境局

采购代理机构：重庆市政府采购中心

- 二〇二〇年六月

- 目   录

第一篇  单一来源采购邀请书	- 2 -

一、单一来源协商项目内容	- 2 -

二、单一来源协商时间、地点	- 2 -

三、联系方式	- 2 -

第二篇  单一来源采购须知	- 4 -

一、采购相关费用	- 4 -

二、供应商资质	- 4 -

三、单一来源采购文件	- 4 -

四、协商文件要求	- 5 -

五、单一来源协商程序	- 6 -

六、成交原则	- 7 -

七、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

八、成交通知	- 8 -

九、签订合同	- 8 -

十、交易服务费	- 8 -

第三篇  采购项目需求	- 9 -

一、项目一览表	- 9 -

二、基本情况及需求	- 9 -

第四篇   商务要求	- 10 -

一、实施时间、地点及验收方式	- 10 -

二、报价要求	- 10 -

三、付款方式	- 10 -

四、知识产权	- 10 -

五、其他	- 10 -

第五篇   政府采购合同（样本）	- 11 -

第六篇   协商文件格式要求	- 12 -

## 第一篇  单一来源采购邀请书

重庆市生态环境监测中心：

重庆市政府采购中心接受重庆市生态环境局的委托，对重庆市重点流域水污染防治规划编制项目进行单一来源采购。请贵公司按本文件要求携带协商文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

### 一、单一来源协商项目内容

| - 项目名称 | - 采购预算 - （万元） | - 最高限价 - （万元） |
| --- | --- | --- |
| - 重庆市重点流域水污染防治规划编制 | - 142 | - 99.4 |

### 二、单一来源协商时间、地点

（一）发出采购文件时间：2020年6月22日

（二）发出采购文件地点：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座502、503室

（三）获取采购文件方式：到重庆市政府采购中心综合处领取或者电子文档传送。

（四）协商内容：详见本项目单一来源采购文件。

（五）协商开始时间： 2020年6月24日北京时间14:00时。

（六）协商地点：重庆市公共资源交易中心（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9栋7楼）

### 三、联系方式

（一）采购人：重庆市生态环境局

联系人：黄艳文

电  话：023-88521849

地  址：重庆市渝北区冉家坝旗山路252号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：毛艺洁  杨敬杰

邮  编：400023

电  话：023-67561982  67707169

传  真：023-023-67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

## 第二篇  单一来源采购须知

### 一、采购相关费用

参与采购的供应商应承担其编制协商文件与递交协商文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人和集中采购机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、供应商资质

单一来源供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

### 三、单一来源采购文件

（一）单一来源采购文件由采购邀请书、单一来源采购须知、采购项目服务需求、商务条款、合同主要条款及合同格式和协商文件格式要求六部分组成。

（二）采购人和集中采购机构所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是单一来源采购文件不可分割的部分。

（三）单一来源采购文件的解释

供应商如对本采购文件有疑问，必须以书面形式在协商截止时间两个工作日前向重庆市采购中心要求澄清，采购中心可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本采购文件。一经进入协商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 四、协商文件要求

（一）供应商提交的协商文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。它包括：

1.报价函

2.明细报价表（成本说明）和各明细商品的详细技术参数

3.采购需求应答

4.商务条款承诺

5.供应商概况

6.同类项目合同复印件（如果有）

7.相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

8.技术及商务偏离表

9.其它优惠承诺

10.相关的资质证明等其他资料

10.1营业执照和税务登记证的复印件

10.2法定代表人身份证明

10.3法定代表人授权委托书

10.4本单位缴纳社会保障金证明材料（或提供“诚信声明”）；

10.5诚信声明

以上条款基本格式见本文件第五篇“协商文件格式要求”，供应商也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与政府采购活动。

（二）单一来源采购有效期：协商文件及有关承诺文件有效期为协商开始时间起90天。

（三）提交协商文件的份数和签署

协商文件正本一份，副本二份、电子文档一份；电子文档应与正本一致，副本可为正本的复印件。

（四）协商文件的递交

1.协商文件的密封与标记

协商文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称和地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。

2.协商文件投递截止时间：请参阅第一篇。

（五）协商文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

供应商可派1-2名代表参与单一来源协商，至少1人应为供应商法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（七）无效单一来源协商

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效单一来源协商，其协商文件将被拒绝：

1.法定代表人代表或法定代表人授权代表未参加协商的；

2.未提供资格证明文件的；

3.单一来源采购供应商的最后报价超出规定的最高限价的；

4.供应商技术或商务应答不满足本采购文件要求的；

5.协商文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件的。

### 五、单一来源协商程序

（一）采购人组织的单一来源协商按采购文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或法定代表人授权代表参加并签到。

（二）由采购人组织的专家组（协商小组）与供应商进行协商。

（三）单一来源协商过程中，如采购文件有实质性变动的，协商小组须以书面形式（补充文件）通知供应商。

（四）供应商在单一来源协商时作出的所有书面承诺须由供应商法定代表人或授权代表签字。

（五）单一来源协商结束后，协商小组要求供应商在规定的时间内书面提出最优惠的报价及有关承诺，并据此确定是否成交。协商小组视情况要求供应商在规定时间进行报价，以供应商的最后报价为准（填写《最后报价表》）。

### 六、成交原则

（一）采购文件中的技术要求，有一条达不到要求就将视为无效协商。售后服务等商务承诺有一条达不到要求也将视为无效协商。

协商小组应通过协商保证采购项目质量，并商定合理的采购价格。

采购人与供应商应当遵循《中华人民共和国政府采购法》规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（二）评审依据：

评审的依据为采购文件（含有效的补充文件）和协商文件，协商小组判断协商文件对采购文件的响应仅基于协商文件本身而不靠外部证据。

（三）出现下列情形之一的，应当终止采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价超过采购预算的。

### 七、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 八、成交通知

（一）协商结束7日内，市政府采购中心将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在7日内发出，则发出时间不应超过协商有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《成交通知书》将作为签订采购合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经协商成交双方共同认定。

### 九、签订合同

（一）成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

（二）单一来源采购文件、澄清文件（如果有）、成交供应商的协商文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

### 十、交易服务费

供应商成交后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，详细收费情况请咨询重庆市公共资源交易中心，电话：023-63625633

说明：成交供应商为微型企业的免收交易服务费。

## 第三篇  采购项目需求

### 一、项目一览表

| 项目名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 重庆市重点流域水污染防治规划编制 | 1项 |

### 二、基本情况及需求

（一）基本情况

根据《中华人民共和国水污染防治法》，按照“第二章水污染防治的标准和规划”中第十六条“防治水污染应当按流域或者按区域进行统一规划。省、自治区、直辖市内跨县江河、湖泊的流域水污染防治规划，根据国家确定的重要江河、湖泊的流域水污染防治规划和本地实际情况，由省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门会同同级水行政等部门编制，报省、自治区、直辖市人民政府批准，并报国务院备案。”的明确规定，决定开展涪江和綦江河2个重点流域水污染防治规划编制工作。

（二）项目需求

1.调查流域现状。通过资料分析，现场踏勘等方式，摸清流域内饮用水水源保护和城镇周边生态空间占用率等现状。

2.识别流域主要问题。通过深入实际调查和分析，明确流域问题产生的成因，确定优先次序。

3.开展绩效评估。收集流域水环境、重点工程等相关资料，评估流域水生态环境保护成效。

4.制定规划目标。在“十三五”工作经验基础上，按照水十条、碧水行动等相关要求，结合国家“十四五”重点流域规划编制精神，合理确定规划指标。

5.设计规划任务和项目。根据问题症结，明确任务量、责任主体、完成时限以及治理资金需求。

6.政策保障措施。明晰水生态环境保护责任，落实监督管理等措施。

（三）成果提交

1.《涪江流域水污染防治规划》文本

2.《綦江流域水污染防治规划》文本

## 第四篇   商务要求

### 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间：2020年7月15日-2020年12月。

（二）实施地点：重庆市内。

（三）验收方式：供货商在约定时间完成服务后，采购人组织专家组或委托其他机构及时对供应商提供的服务进行验收。

### 二、报价要求

协商报价须为人民币报价，包括完成项目实施和服务的完整报价，包括人工费、资料费、通讯费、税金等所有价格。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

本项目由采购人付款：

（一）签订合同后，采购人向成交供应商支付70%的款项用作项目开展的前期费用；

（二）项目完成后，成交供应商需提交验收申请，整体工作须由采购人出具项目验收报告，再付30%的款项。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、其他

（一）供应商必须在协商文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及单一来源文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇   政府采购合同（样本）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、协商文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇   协商文件格式要求

一、报价函（附录1）

二、明细报价表（成本说明）（附录2）

三、采购需求应答（附录3）

四、商务条款承诺（附录4）

五、单一来源供应商概况

六、技术及商务偏离表（附录5）

七、同类项目合同复印件（如果有）

八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

九、其它优惠承诺（如果有）

十、相关资格条件证明材料

（一）营业执照和税务登记证的复印件

（二）法定代表人身份证明（附录6）

（三）法定代表人授权委托书（附录7）

（四）本单位缴纳社会保障金证明材料（或提供“诚信声明”）

（五）诚信声明（附录8）

（六）特定资格条件证明文件复印件（如果有）

十一、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）联合体共同联合协议（如果有）

（三）其他与项目有关的资料

- 一、报价函（附录1）

报价函

重庆市政府采购中心：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该采购项目的单一来源协商。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供设备的制造（或供货）及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。报价以我公司最后报价为准。

2.我们现提交的协商文件为：协商文件正本壹份，副本  份，电子文档  份

3.我们完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求，完全答应协商文件中规定的所有条件和协商评审办法。

4.在整个单一来源协商过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《采购文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终协商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

- 二、明细报价表（成本说明）（附录2）

明  细  报  价  表

项目编号：

| 序号 | 品名 | 型号 （类别） | 主要内容（配置及技术参数） | 单价 | 数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计 |  | 人民币（大写） |  |  |  |  |

（此表格内容可扩展或根据各种资费内容自行设计）

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 三、采购需求应答（附录3）

- （格式自定）

- 四、商务条款承诺（附录4）

- （格式自定）

- 五、单一来源供应商概况

- 六、技术及商务偏离表（附录5）

技术/商务偏离表

对于采购文件的技术和商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 协商项目需求 | - 协商应答 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 七、同类项目合同复印件（如果有）

- 八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

- 九、其它优惠承诺（如果有）

- 十、相关资格条件证明材料

（一）营业执照和税务登记证的复印件

住：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（二）法定代表人身份证明（附录6）

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （供应商名称）任        （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（三）法定代表人授权委托书（附录7）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（集中采购机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的协商、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签字：                    法定代表人签字：

职  务：                            职  务：

供应商公章：

（四）本单位缴纳社会保障金证明材料（提供证明文件复印件）

（五）诚信声明（附录8）

诚信声明（格式）

采购项目名称：

致：                   （集中采购机构名称）：

（供应商人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

（六）特定资格条件证明文件复印件（如果有）

- 十一、其他资料

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业供应的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）联合体共同联合协议（如果有）

（三）其他与项目有关的资料

（结束）