- 询价采购文件

项目名称：401作战指挥室LED显示屏配件

及高清图像处理矩阵采购

采 购 人：重庆市生态环境大数据应用中心

- 重庆市生态环境大数据应用中心 制

2024年7月

第一篇  询价采购邀请书

重庆市生态环境大数据应用中心按照政府采购要求，对401作战指挥室LED显示屏配件及高清图像处理矩阵采购 项目进行询价采购。欢迎有资格的投标人参加竞争。

一、招标项目内容

| 序号 | 项目名称 | 技术需求 | 项目数量 | 限定价格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 401作战指挥室LED显示屏配件及高清图像处理矩阵采购 | 详见技术需求 | 1批 | 65000 |

本项目不分包。本项目总限价为65000（元），大写：陆万伍仟元整，采购内容中已包含产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等本项目相关费用，采购人不对该项目的实施支付任何其他费用。请各竞标人知晓并在报价时不超过上表中所述的项目限价。

二、资金来源

自筹资金，资金已到位。

三、资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

四、报价要求

书面响应文件由以下部分组成包括：

（1）报价函（格式）

（2）组织机构代码证复印件（加盖投标人公章）

（3）法定代表人身份证明书（格式）

（4）法定代表人授权委托书（格式）

（5）书面声明（格式）

（6）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

1.投标人提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖投标人公章

1.1“失信被执行人”查询结果；

1.2“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

1.3“政府采购严重违法失信名单”的查询结果。

2. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果网页打印件并加盖投标人公章。

五、投标及评审有关说明

（一）报价地点：重庆市生态环境大数据应用中心

（二）投标文件递交时间：2024年7月18日9：50—10：00

（三）开标时间：2024年7月18日10：00

（四）开标地点：重庆市生态环境大数据应用中心

（五）评审方式：由用户组成评审小组进行评定。评审小组先按照政府采购有关规定，按照满足采购需求且报价最低的原则，确定成交投标人。

六、联系方式

采购人：重庆市生态环境大数据应用中心

联系人：梁老师

电  话：023-88521711

传  真：023-89181991

地  址：重庆市渝北区礼环南路102号

第二篇 技术需求

一、技术要求：

| 序号 | 产品名称 | 功能指标要求 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清图像处理矩阵 | - 1. 支持不少于8路2K-HDMI和1路4K输入、16路网口和4路HDMI输出； - 2. 前面板配置前面板触控屏，支持触摸操作完成IP和中控串口的参数设置，支持固件升级、U盘备份、液晶亮度调节及中英文切换； - 3. 配置冗余双电源，支持热插拔或单体故障不断电功能； - 4. 支持输入板卡、输出板卡、预监板卡的热插拔功能； - 5. 最大支持40路HDMI、DVI输入和48路网口输出或40路HDMI、DVI输入和12路HDMI、DVI输出；单个二合一网口输出卡最大输出视频分辨率不低于5120×2048，支持最多3张二合一网口输出卡； 6. 单个16网口二合一输出卡最大输出视频分辨率不低于10240× 1016； - 7. 基于CrossPoint矩阵总线交换技术，输入和输出总线带宽支持不低于312 Gbps，单张输入板卡视频总线传输带宽支持不低于4×6.5 Gbps，单张输出板卡视频总线传输带宽支持不低于16×6.5 Gbps。 - 8. 设备单卡最大支持创建4个屏幕，单台设备最大支持创建12个屏幕；支持屏幕非规则建屏，且可实现单卡单接口建屏。 - 9. DVI和HDMI等2K视频输出接口，输出宽度和输出高度最大支持2560，单张DVI和HDMI等2K视频输出板卡支持的最大分辨率为10240×972@60Hz或884×10240@60Hz。 10. 高清图像处理矩阵支持接入原有可视化智慧管理平台，成交供应商自行负责编程对接，并提供对接承诺函以及高清图像处理矩阵制造商售后承诺函。 | - 1台 |
| 2 | 显示屏前面板单元模组 | 1. 须兼容铂睿美视BXP-TF系列配件（与采购人现有设备兼容）。 2. 尺寸200cm×150cm | 5块 |
| 3 | 单元箱体 电源模块 | 须兼容现用显示屏箱体 | 1个 |
| 4 | 单元转接板 | 须兼容现用显示屏箱体 | 1套 |
| 5 | 接收卡 | 须兼容现用显示屏箱体 | 1块 |

二、其他

（一）供应商提供现场安装调试服务，服务地点由采购人指定。

（二）供应商提供实施方案前可自行组织并联系采购人前往实地踏勘，无论是否前往，采购人将视为已知晓现场情况。

## 第三篇 询价项目商务需求

### 一、交付时间、地点及验收方式

（一）交付时间：签订合同后10个日历日内。

（二）交货及安装地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：成交供应商在合同期内完成产品交付，并提供安装调试服务。

### 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等达到采购人需求的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、付款方式

成交供应商在合同签订后10个日历日内交付完成，且经采购人签字确认，成交供应商向采购人开具100%发票和提供付款资料，经采购人的财务部门审核后，以转账方式向成交供应商一次性支付。

### 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 五、其他

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

### 六、违约责任

按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》执行。

附件：

报 价 函（格式）

重庆市生态环境大数据应用中心：

我方收到   （项目名称）     的询价采购文件，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

- 愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供相应技术服务，报价总价为人民币大写：_______________，人民币小写：______________。

2、我方现提交的报价文件为：报价文件壹份。

3、如果我方报价文件被接受，我方将履行报价文件中规定的各项要求，按合同约定条款承担我方的责任。

投标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是（投标人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人的签字负全部责任。在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                      投标人法定代表人：

（签字或盖章）                   （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年  月  日

书面声明

项目名称：

致：（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年  月  日